Приложение к

к постановлению администрации  МО

Асерховское сельское поселение

от  03.06.2014 № 37

Программа

комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры муниципального образования

Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области

на  2014-2021 годы.

## Раздел 1. Паспорт  программы  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  муниципального  образования  Асерховское сельское поселение на  2014-2021годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области на 2014-2021 годы.(далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 06.10.2003г.№131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»; Указ Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов (в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2010 №579); Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г.№102-р Федеральным законом от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса |
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области |
| Разработчики Программы | Администрация муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области |
| Цель Программы | Создание условий для приведения жилищного фонда и объектов коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия для жизни, работы и отдыха граждан; повышение уровня жизни населения сельского поселения (потребителей услуг). |
| Задачи Программы | - модернизация объектов коммунальной инфраструктуры, связанная с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, взамен существующих (с высоким уровнем износа); - привлечение средств внебюджетных источников (в том числе частных инвесторов, кредитных средств и личных средств граждан) для софинансирования проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры; -совершенствование тарифной политики, снижение удельных издержек при оказании жилищно-коммунальных услуг; -расширение практики применения энергосберегающих технологий при модернизации и реконструкции основных фондов объектов энергетики и коммунального комплекса; - повышение инвестиционной привлекательности объектов и предприятий, эксплуатирующих объекты коммунальной инфраструктуры поселения; -обеспечение надежности поставки коммунальных ресурсов. |
| Сроки реализации Программы | 2013-2021 годы |
| Исполнители Программы | Администрация муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области, организации всех форм собственности, привлекаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование мероприятий Программы осуществляется из различных видов источников: федерального и областного бюджетов, бюджета поселения, внебюджетных источников (предприятий различных форм собственности и инвесторов). Объем финансирования из бюджета поселения уточняется при формировании бюджета на очередной финансовый год. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы и параметры повышения качества предоставляемых коммунальных услуг | -доведение объектов коммунальной инфраструктуры до нормативного состояния; -увеличение уровня рентабельности предприятий жилищно-коммунального комплекса; -повышение надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг, сокращение количества повреждений в системах инженерного обеспечения жилищного фонда и объектов социальной сферы; -снижение темпов роста тарифов на услуги при стабильном качестве предоставления коммунальных услуг; - уменьшение затрат материальных ресурсов и трудозатрат на производство услуг; - увеличение доли инвестиций в объекты коммунальной инфраструктуры. |

Введение

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области на 2013-2021 годы (далее–Программа)  предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для  привлечения организаций  различных  организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для финансирования проектов по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными  услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса. Вступление в силу с 1 января 2006 года Федерального закона от 30.12.2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» в значительной мере изменяет методику образования тарифов на услуги организаций коммунального комплекса, устанавливает систему инвестиционных надбавок к тарифам и ценам, изменяет порядок исчисления тарифов.

Начиная с 2006 года для всех муниципальных образований в соответствии с данным законом является обязательной разработка программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, которые направлены на создание и плановое развитие коммунальной инфраструктуры для  существующего и нового строительства жилого комплекса.

Программа комплексного развития  систем коммунальной инфраструктуры Рождественского сельского поселения  на 2013-2021 гг. разработана на основании Федерального закона от  06. 10. 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Федеральным законом от 30. 12. 2004 г. № 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Указа Президента Российской Федерации от 28.04.2008г. № 607 «Об оценке эффективности деятельности органов местного самоуправления, городских округов и муниципальных районов (в ред. Указа Президента РФ от 13.05.2010 №579);Федеральный закон от 23.11.2009г. №261-ФЗ « Об энергосбережении  и повышении энергетической  эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные  акты Российской Федерации»; Концепция Федеральной целевой программы «Комплексная  программа  модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 годы», утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 02.02.2010 г.№102-р; Методических рекомендаций  по составу, порядку  разработки  и  утверждения  программ  комплексного  развития  систем  коммунальной  инфраструктуры  МО,  утверждённых Приказом  Минрегиона  РФ от 06.05.2011 № 204.

Программа определяет основные направления развития коммунальной инфраструктуры (т.е.  водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение и горячего водоснабжения, газоснабжения, электроснабжения), в соответствии с потребностями Асерховского  сельского поселения, в целях повышения качества услуг и улучшения экологической обстановки. Основу документа составляет система программных мероприятий по различным направлениям развития коммунальной инфраструктуры.

Программой определены ресурсное обеспечение и механизм реализации основных ее направлений.  Данная программа ориентирована на устойчивое развитие  Асерховского  сельского поселения и в полной мере соответствует государственной политике реформирования жилищно-коммунального комплекса Российской Федерации.

Данная программа является основанием для выдачи технических заданий по разработке инвестиционных программ организаций коммунального комплекса Асерховского сельского поселения  по развитию систем коммунальной инфраструктуры.

Комплексная программа развития коммунальной инфраструктуры  Асерховского  сельского поселения предусматривает повышение качества предоставления коммунальных услуг для населения и создание условий, необходимых для  привлечения организаций  различных  организационно-правовых форм к управлению объектами коммунальной инфраструктуры, а также средств из внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Программа направлена на обеспечение надежного и бесперебойного снабжения потребителей коммунальными  услугами путем снижения сверхнормативного износа объектов коммунальной инфраструктуры, реконструкцию и модернизацию этих объектов посредством внедрения ресурсно-энергосберегающих технологий, разработку и внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования организаций коммунального комплекса, привлечение средств  внебюджетных  источников.

Целью Программы является создание условий для приведения жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества, обеспечивающими комфортные условия проживания.

В рамках выполнения Программы (наряду с бюджетным финансированием предусмотренных мероприятий) будут созданы условия, обеспечивающие привлечение средств внебюджетных источников для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры. Осуществление мероприятий по модернизации объектов коммунальной инфраструктуры в сельском поселении приведет к  улучшению состояния коммунальной инфраструктуры и, как следствие, к повышению качества предоставления коммунальных услуг.

Программа основана на следующих базовых принципах:

-софинансирование проектов реконструкции и модернизации объектов  коммунальной инфраструктуры с привлечением бюджетных средств  всех уровней и средств внебюджетных источников;

-развитие различных форм государственно-частного партнерства с целью привлечения  средств внебюджетных источников для финансирования проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры с использованием бюджетных средств, в целях снижения рисков инвестирования;

-открытый отбор проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Для достижения поставленных целей предполагается решить следующие задачи:

-модернизация объектов коммунальной инфраструктуры. Бюджетные средства, направляемые на реализацию Программы, должны быть предназначены для выполнения проектов модернизации объектов коммунальной инфраструктуры, связанных  с реконструкцией существующих объектов (с высоким уровнем износа), а также со строительством новых объектов, направленных на замену объектов с высоким уровнем износа;

-повышение эффективности управления объектами коммунальной инфраструктуры.

Другим важным направлением является привлечение к управлению объектами  коммунальной инфраструктуры на конкурсной основе организации различных форм собственности и формирование договорных отношений концессионного типа между органом местного самоуправления и организацией коммунального комплекса.

В рамках реализации Программы предполагается осуществить  финансирование за счет средств федерального, областного бюджетов, местного бюджета с привлечением также средств внебюджетных источников.

Необходима разработка нормативно-правовой базы по включению инвестиционной составляющей в тариф эксплуатирующих организаций.

Ресурсное обеспечение Программы и источники финансирования.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета сельского поселения, федерального и областного бюджетов, а также внебюджетных источников.

Раздел 2.  Анализ социально-экономического  развития   муниципального  образования  Асерховское сельское поселение

Географическая площадь территории сельского поселения составляет 23101,1 га ( 14,3% от общей площади Собинского района). Асерховское сельское поселение находится  в восточной части Собинского района. Асерховское сельское поселение граничит:на севере – с МО «Воршинское сельское поселение» и МО «Колокшанское сельское поселение» Собинского района;на западе – с МО «г. Собинка»;на юге – с МО «Березниковское сельское поселение» Собинского района;на востоке – с МО «Головинское сельское поселение» Судогодского района, МО ЗАТО г. Радужный.

В состав  муниципального образования Асерховское сельское поселение  входит 31 сельский населенный пункт: 1 поселок, 1 село и 29 деревень.

Административным центром муниципального образования Асерховское сельское поселение является поселок Асерхово. Основная часть населенных пунктов сконцентрирована в северо-восточной части поселения с удаленностью от центра поселения п. Асерхово от 2 до 11 км. Населенные пункты имеют значительные различия как по численности проживающего в них населения, так и по народнохозяйственной специализации, уровню производственного и социально-культурного потенциала. Расстояние между населенными пунктами составляет от 0 до 2,5 км.

Располагая высоким социально-культурным потенциалом поселок Асерхово, где проживает 894 человека (50,4%), выполняет функции центра поселения, так как может предоставить населению комплекс услуг по выбору мест приложения труда, стандартных видов эпизодического обслуживания (дома культуры, библиотеки и т.п).

Основу экономики муниципального образования составляют предприятия обрабатывающей промышленности (производство электрооборудования и производство частей и принадлежностей автомобилей) и сельского хозяйства.

Среди них - ОАО «Автоприборкомплекс» (Асерховское предприятие по производству автоприборов и комплексному использованию торфа), п. Асерхово, строительная фирма ООО «ИГМАТЭКС» и сельскохозяйственное предприятие филиал ЗАО «Невский» в д.Вышманово (специализация - молочно-мясное животноводство). Уровень развития экономики муниципального образования относительно невысокий.

2.1.Демографическая  ситуация

Анализ  динамики  численности  населения   Асерховского  сельского поселения   проведен  на  основании  данных   Федеральной службы  государственной  статистики, Генерального плана МО,   данных Всероссийской  переписи населения 2010 года. В период  2006-2010 годов наблюдается  снижение  численности населения в целом. Численность  постоянного  населения Асерховского  сельского поселения  на  01.01.2014года  составила 1742 человек.

За последние 51 лет (1959 – 2012 гг.) численность населения изменялось следующим образом:

Динамика численности населения МО «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Населенный пункт | 1959 г. | 1970 г. | 1979 г. | 1983 г. | 2006 г. | 2008 г. | на 01.01.2010 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Алфёрово | - | - | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | с. Арбузово | 44 | 160 | 165 | 62 | 47 | 167 | 171 |
| 3 | д. Артюшино | 44 | 22 | 13 | 11 | 6 | 8 | 8 |
| 4 | п. Асерхово | 732 | 1123 | 551 | 971 | 827 | 905 | 914 |
| 5 | д. Боковино | 47 | 25 | 21 | 14 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | д. Болгары | 48 | 28 | 22 | 17 | 6 | 13 | 15 |
| 7 | д. Братилово | 84 | 43 | 19 | 20 | 7 | 11 | 12 |
| 8 | д. Буланово | 98 | 48 | 26 | 20 | 10 | 10 | 10 |
| 9 | д. Вал | 94 | 51 | 41 | 41 | 15 | 31 | 34 |
| 10 | д. Вошилово | 74 | 29 | 15 | 14 | 6 | 6 | 11 |
| 11 | д. Вышманово | 114 | 191 | 223 | 306 | 378 | 410 | 426 |
| 12 | д. Запрудье | - | - | 44 | 39 | 10 | 10 | 11 |
| 13 | д. Зубово | 74 | 43 | 18 | 13 | 3 | 2 | 3 |
| 14 | д. Кадыево | 110 | 82 | 53 | 31 | 5 | 9 | 14 |
| 15 | д. Карпово | 75 | 30 | 19 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | д. Колокольница | 77 | 59 | 39 | 35 | 11 | 24 | 25 |
| 17 | д. Корчагино | 32 | 22 | 20 | 14 | 4 | 5 | 5 |
| 18 | д. Костино | 62 | 41 | 25 | 13 | 5 | 9 | 9 |
| 19 | д. Лазарево | - | - | 11 | 6 | 7 | 7 | 2 |
| 20 | д. Литовка | - | - | 24 | 18 | 5 | 7 | 8 |
| 21 | д. Лопухино | - | - | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | д. Мещера | 39 | 17 | 7 | 7 | 2 | 11 | 11 |
| 23 | д. Михеево | 28 | 17 | 13 | 9 | 3 | 8 | 13 |
| 24 | д. Мосягино | 15 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
| 25 | д. Никулино | 51 | 101 | 12 | 12 | 5 | 6 | 6 |
| 26 | д. Пушнино | 64 | 42 | 19 | 22 | 7 | 11 | 11 |
| 27 | д. Ремни | 45 | 23 | 14 | 11 | 5 | 7 | 7 |
| 28 | д. Рылово | - | - | 31 | 17 | 8 | 9 | 10 |
| 29 | д. Танковижа | 39 | 20 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 30 | д. Федурново | 35 | 17 | 11 | 13 | 10 | 19 | 21 |
| 31 | д. Фролиха | 77 | 53 | 25 | 24 | 1 | 1 | 2 |
|  | Всего, тыс. чел. (округл.) | 2202 | 2293 | 1496 | 1785 | 1400 | 1716 | 1769 |

Демографическая ситуация характеризуется отрицательным естественным приростом населения и миграционным оттоком.

Численность постоянного населения на 2027 г. достигнет 1,9 тыс.чел., в т.ч. на первую очередь (2015 г.) – 1,8 тыс.чел.

Прогноз численности населения по МО «Асерховское сельское поселение» (чел.)

| № пп | Перечень сельских населенных пунктов | Исходный год | 2015 год | 2027 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Алфёрово | 1 | 1 | 0 |
| 2 | с. Арбузово | 171 | 171 | 170 |
| 3 | д. Артюшино | 8 | 8 | 15 |
| 4 | п. Асерхово | 914 | 930 | 1100 |
| 5 | д. Боковино | 6 | 6 | 10 |
| 6 | д. Болгары | 15 | 15 | 20 |
| 7 | д. Братилово | 12 | 12 | 10 |
| 8 | д. Буланово | 10 | 10 | 10 |
| 9 | д. Вал | 34 | 34 | 40 |
| 10 | д. Вошилово | 11 | 11 | 10 |
| 11 | д. Вышманово | 426 | 435 | 500 |
| 12 | д. Запрудье | 11 | 11 | 15 |
| 13 | д. Зубово | 3 | 3 |  |
| 14 | д. Кадыево | 14 | 14 | 15 |
| 15 | д. Карпово | 0 | 0 | 0 |
| 16 | д. Колокольница | 25 | 25 | 30 |
| 17 | д. Корчагино | 5 | 5 | 0 |
| 18 | д. Костино | 9 | 9 | 0 |
| 19 | д. Лазарево | 2 | 2 | 5 |
| 20 | д. Литовка | 8 | 8 | 10 |
| 21 | д. Лопухино | 0 | 0 | 0 |
| 22 | д. Мещера | 11 | 11 | 10 |
| 23 | д. Михеево | 13 | 13 | 15 |
| 24 | д. Мосягино | 3 | 3 | 0 |
| 25 | д. Никулино | 6 | 6 | 10 |
| 26 | д. Пушнино | 11 | 11 | 10 |
| 27 | д. Ремни | 7 | 7 | 15 |
| 28 | д. Рылово | 10 | 10 | 10 |
| 29 | д. Танковижа | 0 | 0 | 0 |
| 30 | д. Федурново | 21 | 21 | 25 |
| 31 | д. Фролиха | 2 | 2 | 0 |
|  | Всего, тыс. чел. (округленно) | 1,8 | 1,8 | 2,1 |

Динамика возрастной структуры населения МО «Асерховское сельское поселение»

|  | 2010 г. | 2015 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % | тыс. чел. | % |
| Население, всего | 1,8 | 100 | 1,8 | 100 | 2,1 | 100 |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| моложе трудоспособного возраста | 0,3 | 17,0 | 0,3 | 19,0 | 0,3 | 16,0 |
| в трудоспособном возрасте | 1,0 | 53,0 | 1,0 | 53,0 | 1,1 | 54,0 |
| старше трудоспособного возраста | 0,5 | 30,0 | 0,5 | 28,0 | 0,7 | 30,0 |

Прогнозирование возрастной структуры населения основано на следующих факторах. В период первой очереди (до 2015 года) предполагается незначительное увеличение доли населения в возрасте моложе трудоспособного и старше трудоспособного, и незначительное снижение доли трудоспособных возрастов, так как процессы естественного и миграционного движения населения сохранятся на современные уровне.

При определении перспективной численности трудовых ресурсов Асерховского сельского поселения учитывалась динамика изменения: а) численности населения в трудоспособном возрасте, б) численности инвалидов в трудоспособном возрасте и льготных неработающих пенсионеров, в) численности работающих детей и пенсионеров.

Население в трудоспособном возрасте на период первой очереди составит – 1,0 тыс. человек и на 2027 г. – 1,1 тыс. чел.

Численность инвалидов в трудоспособном возрасте и льготных неработающих пенсионеров на расчетный срок принимается на уровне 1,0% от населения, что соответствует 0,02 тыс.чел.

Численность работающих пенсионеров принимается на уровне 8-8,5% численности возрастной группы. Общая численность работающих пенсионеров и детей составит на 2027 г. 0,05 тыс.чел.

Таким образом, общая численность трудовых ресурсов на 2027 г. – 1,0 тыс. человек и на 2015 г. – 1,0 тыс. человек.

Перспективный баланс трудовых ресурсов представлен в таблице ниже.

Ожидаемая величина трудовых ресурсов МО «Асерховское сельское поселение» (тыс. чел.)

|  |  | Современное состояние | 2015 г. | 2027 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Население (тыс. человек) | 1,8 | 1,8 | 2,1 |
|  | Трудовые ресурсы (п.1 - п.2 + п.З) | 1,0 | 1,0 | 1,1 |
| 1. | Население в трудоспособном возрасте | 1,0 | 1,0 | 1,0 |
| 2. | Неработающие инвалиды и льготные пенсионеры в трудоспособном возрасте | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| 3. | Работающие пенсионеры и подростки до 16 лет | 0,05 | 0,05 | 0,05 |

В структуре занятости произойдут существенные изменения - возрастет доля занятых в промышленности, коммерческо-деловой сфере.

| 2.2. | Градостроительная ситуация и жилищное строительство |
| --- | --- |

Территория МО Асерховское СП расположена в восточной части Собинского района.

Каркас транспортной сети Асерховского сельского поселения формируется автомобильной дорогой регионального значения Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево и автомобильными дорогами местного значения Собинского района.

Таблица. Автомобильные дороги общего пользования, проходящие по территории Асерховского сельского поселения:

| № п/п | Наименование дорог | Техническая категория | Протяженность автодорог, км |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | общая | с твердым покрытием | с грунтовым покрытием |
| Регионального значения |
| 1. | Собинка – Вышманово – Буланово – Коняево | IV | 16,0 | 16,0 | – |
| Местного значения района |
| 1. | Собинка – Вышманово – Асерхово | IV | 4,2 | 4,2 | – |
| 2. | «Собинка – Асерхово» – Пушнино | IV | 2,0 | 2,0 | – |
| 3. | «Собинка – Асерхово» – Рылово | IV | 0,9 | 0,9 | – |
| 4. | «Собинка – Асерхово» – Танковижа | IV | 6,7 | 6,7 | – |
| Итого: |  | 29,8 | 29,8 | – |

Содержание и новое строительство автомобильных дорог регионального значения осуществляется ГБУ «Владупрадор».

В Асерховском сельском поселении располагается 31 населенный пункт, и большинство из них привязаны к сети автомобильных дорог Собинского района Владимирской области. Расстояние от центра поселения – п.Асерхово до г. Собинка (центра Собинского района) составляет 25 км, до областного центра – города Владимира – 35 км.

Протяженность улично-дорожной сети  дорог  общего  пользования  местного  значения, находящейся в границах населенных пунктов МО Асерховское СП- 21,8 км.

Размещение Асерховского сельского поселения на автомобильной дороге регионального значения рассматривается, как один из ресурсных потенциалов.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования на территории сельского поселения – 29,8 км, в том числе с твердым покрытием – 29,8 км (100%).

Ближайший речной порт находятся в г. Москве; аэропорты в г.г. Москве и Владимире.

По территории СП проходят: магистральный газопровод высокого давления первой категории от ГРС-2 с. Спасское до ГРП в ЗАТО г.Радужный; газопровод высокого давления второй категории от д.Буланово до пос.Асерхово; линии электропередач (ЛЭП) напряжением 35 кВ и ниже.

Основные водные объекты на территории СП: река Клязьма и её притоки-  р. Колокша с притоками, Ворша, а также р. Бужа.

Из объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) общим количеством 10, памятников регионального значения – 10.

## Жилищный фонд и жилищное строительство.

В соответствии со сложившимися тенденциями социально-экономического развития поселения, реализуемыми долгосрочными целевыми программами, разработанными проектами планировок на территории населенных пунктов и планируемых к включению в населенные пункты, проектным функциональным зонированием, произведен расчет показателей по жилищному фонду Асерховского сельского поселения на первую очередь и на расчетный срок.

Таблица.  Прогноз строительства жилья в Асерховском сельском поселении

| Населенный пункт | Жилищный фонд |
| --- | --- |
|  | Исходный год | Первая очередь | Расчетный срок |
| д. Алферово | 0,22 | 0,22 | 0,5 |
| с. Арбузово | 1,2 | 1,2 | 1,5 |
| д. Артюшино | 1,4 | 1,4 | 1,6 |
| п. Асерхово | 19,5 | 21,0 | 30,0 |
| д. Боковино | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| д. Болгары | 0,8 | 0,8 | 1,5 |
| д. Братилово | 1,0 | 1,0 | 1,2 |
| д. Буланово | 1,2 | 1,2 | 1,4 |
| д. Вал | 2,0 | 2,0 | 2,3 |
| д. Вошилово | 0,6 | 0,6 | 1,0 |
| д. Вышманово | 8,7 | 10,0 | 15,0 |
| д. Запрудье | 1,6 | 1,6 | 2,0 |
| д. Зубово | 1,3 | 1,3 | 2,0 |
| д. Кадыево | 2,0 | 2,0 | 2,5 |
| д. Карпово | 0,7 | 0,7 | 1,5 |
| д. Колокольница | 1,1 | 1,1 | 2,0 |
| д. Корчагино | 0,5 | 0,5 | 1,0 |
| д. Костино | 0,7 | 0,7 | 1,0 |
| д. Лазарево | 0,37 | 0,4 | 0,5 |
| д. Литовка | 0,69 | 0,7 | 0,7 |
| д. Лопухино | 0,21 | 0,21 | 0,5 |
| д. Мещера | 0,9 | 0,9 | 1,0 |
| д. Михеево | 0,4 | 0,4 | 1,0 |
| д. Мосягино | 0,45 | 0,45 | 0,5 |
| д. Никулино | 0,61 | 0,6 | 0,7 |
| д. Пушнино | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| д. Ремни | 0,6 | 0,6 | 12,0 |
| д. Рылово | 0,7 | 0,7 | 0,8 |
| д. Танковижа | 1,1 | 1,1 | 1,3 |
| д. Федурново | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| д. Фролиха | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Всего, округленно | 54,3 | 57,0 | 91,0 |

На первую очередь (2010 – 2015 гг.) планируется строительство не менее 2,7 тыс. м2. Среднегодовой объем ввода жилья – 0,45 тыс. м2.

На расчетный срок (2016 – 2027 гг.) планируется строительство не менее 34 тыс. м2. Среднегодовой объем ввода жилья – 2,8 тыс. м2.

Всего за период 2010 – 2027 гг. объем вводимого жилья определен в 34,7 тыс. м2. Среднегодовой объем ввода жилья – 2,0 тыс. м2.

Таким образом, к периоду расчетного срока необходимо увеличить темпы ввода жилья с современных 0,7 тыс. м2 в год до 2,0 тыс. м2 в год, то есть в 3 раза.

Жилищная обеспеченность на первую очередь составит 31,6 м2 на 1 жителя, на расчетный срок – 43,3 м2 на 1 жителя.

2.3.Рынок  труда

Баланс трудовых ресурсов МО «Асерховское сельское поселение» на 01.01.2014г.

| Показатели | Тыс. чел. |
| --- | --- |
| Всего трудовых ресурсов | 0,836 |
| А) численность экономически активного населения | 0,816 |
| в том числе всего занято в экономике сельского поселения | 0,411 |
| Население в трудоспособном возрасте, не занятое трудовой деятельностью в сельском поселении и учебой (военнослужащие, домохозяйки) | 0,346 |
| Безработные, находящиеся в активном поиске работы | 0,059 |
| Б) лица, занятые в домашнем хозяйстве (включая личное подсобное хозяйство), производством товаров и услуг для реализации | 0,011 |
| В) учащиеся в трудоспособном возрасте, обучающиеся с отрывом от работы | 0,009 |

Часть трудоспособного населения трудятся вне территории МО Асерховское СП (преимущественно в городах Владимирской области и на территориях Московской области) и связаны с системными миграциями с производственными целями.

2.4.Социальная  сфера

### Образование

Сеть учреждений образования МО «Асерховское сельское поселение» представлена 2 детскими дошкольными учреждениями, 1 общеобразовательным учреждением. Учреждения профессионального образования отсутствуют.

Таблица  Характеристика системы образования МО «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Наименование | Адрес | Кол-во мест по проекту | Кол-во мест фактически | Этажность, материал стен, встроенное или отдельно стоящее |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Дошкольное образование |
| 1.1 | МДОУ Детский сад №6 «Елочка» | п. Асерхово, ул. Школьная, д.6 | 40 | 37 | 1 этажное, отдельно стоящее кирпичное здание в муниципальной собственности |
| 1.2 | МДОУ Детский сад № 9 «Родничок» | д. Вышманово, ул. Сысоевская, д. 7 | 8 | 14 | 1 этажное, отдельно стоящее кирпичное здание в муниципальной собственности |
|  | Всего |  | 48 | 51 |  |
| 2 | Общеобразовательные учреждения |
| 2.1 | МОУ «Асерховская средняя общеобразовательная школа» | п. Асерхово, ул. Школьная, д. 7 | 378 | 119 | 2 этажное, отдельно стоящее кирпичное здание в муниципальной собственности |
|  | Всего |  | 378 | 119 |  |

### Здравоохранение и социальное обслуживание

Учреждения здравоохранения представлены двумя ФАПами: в п. Асерхово и в д. Вышманово.

Учреждения социального обслуживания представлены ОГСУ "Арбузовский психоневрологический интернат" в с. Арбузово.

### Культура

Характеристика учреждений культуры МО «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Наименование | Адрес | Кол-во мест, томов в библиотеке | Отдельно стоящее или встроенное, этажность, материал стен |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Асерховская сельская библиотека, МУК | п. Асерхово, Лесной проспект, д. 3-б | 9522 томов | Встроенное, на 1 этаже Асерховского СДК |
| 2 | Вышмановская сельская библиотека, МУК | д. Вышманово, ул. Сысоевская, д. 2 | 8878 томов | Встроенное, на 2 этаже Вышмановского СДК |
| 3 | Центр народного художественного творчества поселка Асерхово, МБУК | п. Асерхово, Лесной проспект, д. 3-б | 200 мест | Отдельно стоящее 2 этажное здание, каменное, муниципальная собственность |
| 4 | Вышмановский сельский дом культуры, филиал МБУК | д. Вышманово, ул. Сысоевская, д. 2 | 250 мест | Отдельно стоящее 3 этажное здание, кирпичное, муниципальная собственность |

### Физкультура и спорт

Характеристика учреждений физкультуры и спорта МО «Асерховское сельское поселение»

| № пп | Наименование | Адрес | Размер | Форма собственности | Прмечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадка волейбольная | д. Вышманово | 9х18 | муниципальная | Аварийное состояние |
| 2 | Площадка баскетбольная | д. Вышманово | 9х18 | муниципальная | Аварийное состояние |
| 3 | Гимнастический комплекс | д. Вышманово | 30х100 | муниципальная | Возможно строительство футбольной площадки |
| 4 | Спортивный зал | д. Вышманово (школа) | 9х18 | муниципальная | Аварийное состояние |
| 5 | Спортивный зал | п. Асерхово (школа) | 9х18 | муниципальная | Требуется замена полов и косметический ремонт |
| 6 | Гимнастический комплекс | п. Асерхово | 50х30 | муниципальная | Требуется косметический ремонт |
| 7 | Футбольное поле | п. Асерхово | 60х90 | муниципальная | Требует выравнивания |
| 8 | Армейская полоса препятствий | п. Асерхово (школа) | 100х25 | муниципальная | Практически разрушена |

### Торговля и общественное питание

Торговая площадь предприятий торговли составляет 417,4 м2.

Предприятия общественного питания представлены 2 объектами с количеством посадочных мест – 51.

### Коммунально-бытовое обслуживание

Банно-оздоровительный комплекс в п. Асерхово (ул. Школьная, д. 2а) рассчитан на 60 мест.

Отделения почтовой связи находятся в п. Асерхово (ул. Центральная, д. 1) и д. Вышманово (ул. Сысоевская, д. 1).

В распоряжении администрации – 1 пожарный автомобиль.

Места захоронения представлены следующими кладбищами:

- к западу от с. Арбузово – 0,7 га;

- к западу от с. Арбузово – 1,5 га;

- в с. Арбузово (кладбище при церкви) – 0,3 га;

- к востоку от д. Мещера – 2,0 га;

- в 450 м. на юго-восток от д. Мещера – 8,9 га (городское кладбище традиционного захоронения ЗАТО г. Радужный, земельный участок находится в муниципальной собственности ЗАТО г. Радужный).

### Предложения по организации системы учреждений и предприятий обслуживания

Учреждения образования

Детские дошкольные учреждения. На расчетный срок необходимо создание не менее 15 мест дошкольных образовательных учреждений. Следует учесть, что детский сад в д. Вышманово на ул. Сысоевской д. 7 попадает в санитарно-защитные зоны от расположенных вокруг зданий и сооружений ОАО «Трудовик». Таким образом, на первую очередь необходимо разработать проект выноса (или ликвидации) детского сада из санитарно-защитных зон и строительства нового – в районе ул. Школьной – на месте участка № 24 проектируемого жилого микрорайона. На расчетный срок – строительство детского сада.

Общая площадь земельных участков, необходимых для размещения новых ДОУ – 0,15-0,2 га.

Мероприятия по развитию существующих детских дошкольных учреждений включают:

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений дошкольного образования.

Общеобразовательные школы. На расчетный срок создания новых мест в общеобразовательных учреждениях не потребуется. Охват всего населения школьного возраста из населенных пунктов сельского поселения рекомендуется осуществлять с помощью организации подвоза на школьных автобусах в п. Асерхово.

Мероприятия по развитию существующих общеобразовательных школ включают:

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация общеобразовательных школ;

Учреждения здравоохранения и социального обслуживания

Больничные учреждения. На расчетный срок создания больничных учреждений не планируется.

Амбулаторно-поликлинические учреждения. На расчетный срок планируется строительство отдельно стоящего здания ФАП в д. Вышманово.

Учреждения охраны материнства и детства. Создания молочной кухни не планируется.

Мероприятия по развитию существующих учреждений здравоохранения включают:

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений здравоохранения;

Учреждения культуры и искусства. Библиотечное обслуживание

Потребность в учреждениях культуры и библиотечном обслуживании на расчетный срок будет удовлетворена за счет существующей инфраструктуры, сложившейся на базе сельских домов культуры.

Необходимо довести показатель обновления библиотечных фондов до норматива в 250 книг на 1 тыс. человек населения в год.

Мероприятия по развитию существующих учреждений культуры и искусства включают:

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений культуры и искусства;

Физическая культура и спорт

Ввиду низкой обеспеченности населения Асерховского сельского поселения физкультурно-спортивными сооружениями, проектом предлагается:

- благоустройство и реконструкция футбольного поля и хоккейной площадки в п. Асерхово;

- создание спортивной площадки в д. Вышманово у Вышмановского пруда;

- строительство спортивного стадиона и спортивно-оздоровительного комплекса в д. Вышманово (по проекту планировки).

Мероприятия по развитию существующих физкультурно-спортивных сооружений включают:

- текущий и капитальный ремонт, реконструкция и модернизация физкультурно-спортивных сооружений;

Торговля и общественное питание

Проектом определена потребность в объектах торговли (не менее 213 м2 торговой площади рыночного комплекса розничной торговли) и общественного питания (не менее 33 посадочных мест). По проекту планировки жилого микрорайона в д. Вышманово предлагается строительство двух предприятий торговли с общей площадью – 150 м2. Оставшиеся площади рекомендуется компенсировать за счет существующей инфраструктуры в п. Асерхово (здание столовой и здание магазина, которые в настоящее время не функционируют).

В период дачного сезона проектом рекомендуется организация нестационарных объектов торговли и общественного питания в населенных пунктах.

Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания

Банно-оздоровительные комплексы. Потребность на расчетный срок в банно-оздоровительных комплексах будет удовлетворена за счет существующей инфраструктуры.

Прачечные и химчистки. Отдельно стоящие предприятия бытового обслуживания (химчистки и прачечные) предлагается размещать в производственно-коммунальных зонах – в п. Асерхово – в западной части поселка и в д. Вышманово – в сложившейся промышленной зоне.

Места погребения (кладбища). В границах Асерховского сельского поселения размещения новых кладбищ не предполагается.

Перечень объектов розничной торговли, находящихся на территории МО Асерховское с/п

| Сведения о субъекте | Тип объекта, специализация | Адрес объекта, телефон, ФИО руководителя | Занимаемая площадь (кв.м) | Основной ассортимент реализуемых товаров | Режим работы | Численность работающих на предприятии | Примечание ОКПО ИНН |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | собственная | арендуемая |  |  |  |  |  |  |  |  |
| МО Асерховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Розничная торговля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИП Макарова Ирина Станиславовна г. Собинка, ул. Чайковского, д.4, кв. 26 | Палатка «Продукты» продовольственный | п. Асерхово Макарова Ирина Станиславовна | Общ.-8,0 Торг.-8,0 |  | Хлебобулочные изделия Бакалея Табачные, пиво Кондитерские | Ежедневно с 9.00 до 16.00 без перерыва выходной понедельник | Всего-2 чел , в т.ч. зан.обсл.нас-1, им.проф.подг-1 | ОКПО 0067231152 ИНН 330900355074 |  |  |  |  |
| ИП Шабалина Наталья Валентиновна г. Собинка, ул. Парковая, д. 10, кв. 4 тел. 2-49-19, 8 906 616 15 07 | Магазин «Промтовары» непродовольственный | п. Асерхово Лесной проспект, д. 3б Шабалина Наталья Валентиновна |  | Общ.-32,9 Торг.-32,9 | Бытовая химия Ткани Белье Канцтовары Игрушки |  | Всего-2 чел., в т.ч. зан.обсл.нас-2, им.проф.подг-2 | ОКПО 0067206298 ИНН 330901249657 |  |  |  |  |
| ИП Ястребов Павел Юрьевич г. Радужный, 3 квартал, д. 34, кв.70, тел. 8 903 647 33 10 | Магазин «Центральный» продовольственный | п.Асерхово, ул.Центральная, д.4 Ястребов Павел Юрьевич |  | Общ.-75,5 Торг.-52,5 | Бакалейные Кондитерские Напитки табачные | С 8.00 до 20.00 Перерыв с13.00 до14.00 без выходных | Всего-2чел., в т. ч. зан.обсл.нас.-1 им.профподг-2 | ОКПО 0090035334 ИНН 330800336060 |  |  |  |  |
| ИП Дегтярев Юрий Викторович п. Асерхово,ул. Рабочая, д. 8, кв. 4, тел. 49 (264) 7-14-49 | Магазин «Продукты» смешанный | п. Асерхово, ул.Центральная,д.5 Дегтярев Юрий Викторович | Общ.-188,0 Торг.-94,2 |  | Продукты питания промтовары | Ежедневно с 8.00 до22.00 | Всего-4 чел., в т. ч. зан.обсл.нас-3 им.проф подг-4 | ОКПО 0068386567 ИНН 332300694030 |  |  |  |  |
| ООО «Виктория» п. Асерхово, ул. Центральная,д.5 | Винно-водочный отдел в магазине «Продукты» | п. Асерхово, ул.Центральная,д.5 Дегтярев Юрий Викторович |  | Общ.-13,0 Торг.-10,0 | Алкогольная продукция | Ежедневно с 8.00 до22.00 | Всего-3 чел., в т. ч. зан.обсл.нас-1 им.проф подг-3 | ОКПО 63467934 ИНН 3323011076 |  |  |  |  |
| Филиал Владкоопсоюза «Ставровское потребительское общество» п. Ставрово, пл. Мира, д. 1 тел. 5-15-56 | Магазин «ТПС» смешанный | д. Вышманово Суслов Владимир Александрович | Общ.-258,3 Торг-101,9 |  | Мясопродукты Рыбопродукты Хлебобулочные Алкогольная | ежедневно с 8.00 до 20.00 перерыв с 13.00до 14.00 | Всего-3 чел., в т.ч. зан.обсл.нас-2, им.профподг-2 | ОКПО 01638058 ИНН 3329000539 |  |  |  |  |
| ИП Жаркова Альбина Владимировна г.Собинка, ул.Родниковская,д.19, кв.79 тел. 2-14-50 тел. 7 906 612 26 88 | Магазин «Продукты» продовольственный | д.Вышманово, ул.Сысоевская Жаркова Альбина Владимировна | Общ.-76,6 Торг-34,0 |  | Бакалейные Хлеб и хлебобулочные Алкогольные Табачные Мясо рыба фрукты | ежедневно с 8.00 до 20.00 без перерыва без выходных | Всего-3 чел. в т. ч. зан.обсл.нас.-2 им.профподг-2 | ОКПО 0069636540 ИНН 330902126753 ОГРН 304333515300025 |  |  |  |  |
| ООО «Елена» д. Вышманово, ул. Сысоевская, д.18 тел. 2-14-50 тел. 7 906 612 26 88 | Винно-водочный отдел в магазине «Продукты» | д.Вышманово, ул.Сысоевская, д.18 Жаркова Альбина Владимировна |  | Общ.-10,0 Торг-10,0 | Алкогольная продукция | ежедневно с 8.00 до 20.00 без перерыва без выходных | Всего-2 чел. в т. ч. зан.обсл.нас.-1 им.профподг-2 | ОКПО 0069636540 ИНН 3323010629 |  |  |  |  |
| Итого розничная торговля Асерховское с/п |  |  | Общ -619,2 Торг- 276,3 | Общ-131,4 Торг- 105,4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего розничная торговля Асерховское с/п | 6 магазинов, в т.ч. 3- смешанных 1- непродовольственный 2- продовольственный 1- палатка 2-отдела |  | Общ.-750,6 Торг-381,7 |  |  |  | Всего-16 чел. в т. ч. зан.обсл.нас-13 им.профпод-14 |  |  |  |  |  |
| Общественное питание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Филиал Владкоопсоюза «Ставровское потребительское общество» п. Ставрово, пл. Мира, д. 1 тел. 5-15-56 | Закусочная | д. Вышманово Суслов Владимир Александрович | Посадочных мест-12 торг. зал -26,9 кв. м |  | Вторые блюда Закуски Горячие и холодные напитки | с 14.00до 20.00 | Всего-1 чел., в т.ч.занятых обсл.нас.-1чел. им.профподг-1 | ОКПО 01638058 ИНН 3329000539 |  |  |  |  |
| ООО «ИГМАТЭКС» п. Асерхово, ул. Центральная, д.4 тел. 8 961 254 00 33 | Кафе «Лесная поляна» | п. Асерхово, ул. Центральная, д. 4 Ястребов Юрий Юрьевич | Посадочных мест-39 торг. зал -54,43 кв. м |  | 1,2,3 блюда закуски | с 18 до 23.00 выходной понедельник вторник | Всего-1 чел., в т.ч. обсл.нас.-1 им.профподг-1 | ОКПО 89765876 ИНН 3323010636 |  |  |  |  |
| Итого общепит Асерховское с/п | 1- кафе 1- закусочная |  | Посадочных мест-51 торг. зал -81,33 кв. м |  |  |  | Всего-2 чел., в т.ч. обсл.нас.-2 им.профподг-2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| 2.5. | Краткая характеристика природных условий |
| --- | --- |

### Климат

Климат района умеренно-континентальный, с умеренно теплым летом, холодной зимой, короткой весной и облачной, часто дождливой осенью. Средняя годовая температура воздуха составляет +3,4°С.

Средняя температура самого теплого месяца – июля +17,5°С, самого холодного – января – -11,0°С. Длительность безморозного периода в среднем 120-130 дней. Первые заморозки наблюдаются с конца сентября (самое раннее в начале сентября), самое позднее в конце октября.

Таблица 0-1 Температуры наружного воздуха в °С (средняя по месяцам)

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Температура | -11,0 | -10,6 | -5,1 | +3,8 | 11,6 | 15,8 | 17,5 | 16,2 | 10,4 | +3,4 | -3,1 | -8,8 | +3,4 |

Общее количество осадков – 691 мм. Наибольшее количество осадков – 740 мм.

Устойчивый снежный покров образуется в среднем 15-20 ноября и таяния снега происходит в конце марта, полный сход его приходится в среднем на 25 апреля.

Таблица 0-2 Характеристики влажности

| Период | I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | Год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Относительная влажность | 86 | 84 | 78 | 72 | 66 | 67 | 72 | 76 | 80 | 83 | 86 | 88 | 78 |

Среднемесячная относительная влажность колеблется от 66 % (май) до 88 % (декабрь).

Глубина снежного покрова около 43-80 см, глубина промерзания почв 86 см (максимум 114 см), среднегодовое количество осадков составляет 520-549 мм, из которых половина выпадает за период с температурой выше 10°С.

Преобладающими являются ветры: зимой – западного, весной – северо-западного, летом – западного и северо-западного, осенью – юго-западного и северо-западного направлений.

Средняя скорость преобладающих ветров по сезонам в среднем составляет зимой – 4,0 м/с, весной – 3,8 м/с, летом – 3,1 м/с, осенью – 3,4 м/с.

По теплообеспеченности (сумма температуры выше 10°С, условиям влажности) рассматриваемый район относится к 3 агроклиматической зоне. Продолжительность вегетационного периода около 170 дней.

Число пасмурных дней невелико – 2-3 дня в месяц. Нередко бывают ливневые дожди, сопровождаемые грозами. Число гроз в среднем за лето 20-24. отдельные ливни довольно интенсивны.

Рисунок 1. Роза ветров Асерховского сельского поселения

Выводы

В зимний период неблагоприятные погодные условия для длительного пребывания людей на открытом воздухе отмечаются в дни с температурой воздуха ниже -20°С в сочетании с высокой относительной влажностью и скоростью ветра выше 4,0 м/с. За сезон может быть 10-20 таких дней.

По климатическому районированию территории страны для строительства, рассматриваемая территория относится к зоне II-В. Расчетные температуры для проектирования и отопления, вентиляции соответственно равно 25-27°С и 14-16°С.

Климатические условия района благоприятны для хозяйственного и градостроительного освоения и не вызывают планировочных ограничений.

Гидрографическая сеть сельского поселения представлена р. Клязьма и её притоками: р. Колокша с притоками, Ворша, а также р. Бужа. Питание рек преимущественно снеговое, в периоды летней и зимней межени – подземное.

Основной водной артерией сельского поселения является р. Клязьма. Река относится к бассейну Каспийского моря, является левым притоком р. Окиевым притоком р. ну Каспийского моря, . Протяжённость р. Клязьмы составляет 65 км. Ширина долины составляет – 3-5 км. Профиль её ассиметричен. Левобережная часть выше правобережной части. Средняя ширина р. Клязьма составляет 60-80 м, глубина реки колеблется от нескольких десятков сантиметров до 4 м на плёсах.

Территория расположена в юго-восточной части Московского артезианского бассейна. Водообильность горизонта весьма изменчива по площади.

Ассельско-клязьминский водоносный горизонт распространен повсеместно. Удельные дебиты скважин в среднем составляют 1-10 л/с. Величина водопроводимости в среднем составляет 400-800 м³/сут. Химический состав воды гидрокарбонатный кальциево-магниевый, сульфатно-гидрокарбонатный.

Водоносный горизонт является основным источником водоснабжения. Его можно рекомендовать и для дальнейшей эксплуатации в целях расширения существующего водоснабжения.

Касимовский водоносный горизонт развит повсеместно, представлен в верхней части известняками и доломитами, нижняя часть – чередующимися известняками, доломитами, глинами и мергелями. Мощность водоносного горизонта составляет от 40 до 80 м. воды напорные. Водообильность горизонта изменяется по площади и различна для разных частей разреза. Наиболее водообильна верхняя часть горизонта. Дебиты скважин изменяются в пределах от 5,0 до 20,0 л/с. По химическому составу воды гидрокарбонатные кальциево-магниевые, сульфатно-кальциево-натриевые. Питание горизонта идёт за счёт перетока воды из вышележащих горизонтов. Является одним из основных источников водоснабжения.

Мячковско-подольский водоносный горизонт распространён повсеместно. Он включает известняки и доломиты. Участками породы слабо загипсованы, кавернозны, местами с прослоями глин и мергелей. Мощность горизонта 75,0-100,0 м. по химическому составу гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Для эксплуатации данный водоносный горизонт малопригоден из-за глубокого залегания.

2.6. Жилищные  и  коммунальные  услуги

В структуре платных  услуг наибольшая  доля  потребления  приходится  на  жилищно-коммунальные  услуги.

Расходы  бюджета на  жилищно-коммунальное  хозяйство   и прогноз  социально-экономического  развития до 2015г  составили:

| Вид бюджета | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | факт | факт | факт | прогноз | прогноз | прогноз |
| Местный (в тыс. руб.) | 718,4 | 167,2 | 450,7 | 480,2 | 972 | 985.8 |

Динамика  уровня  собираемости платежей за ЖКУ за 2010-2012г.г.

Уровень  обеспеченности  общедомовыми  приборами  учёта

Таблица 2.1.7.

| Населённый пункт | Количество МКД | Обеспеченность общедомовыми приборами учёта |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тепло | Холодная вода | Электричество | Газ |
|  |  | факт | Треб. | факт | Треб. | факт | Треб. | факт | Треб. |
| П.Асерхово | 22 | 8 | 8 | 9 | 9 | 22 | 22 | нет | нет |

Следует  отметить, что генеральным планом  поселения  предусмотрены мероприятия  на  дальнейшее  развитие  централизованного  водоснабжения,  центральной  системы  канализации,  систем  электроснабжения, теплоснабжения и газоснабжения.

Согласно    данным  Федерального  статистического  наблюдения (Форма № 22-ЖКХ) на  территории   муниципального  образовании  Асерховское сельское поселение  на  01.01.2013 года   осуществляет   свою  деятельность  6  организаций  жилищно-коммунального  комплекса,  в  том  числе:

- управление  многоквартирными  домами, содержание  и  ремонт  многоквартирных  домов - 1  организация;

- ресурсоснабжающих  организаций – 4  организаций;

- утилизация твердых  бытовых  отходов – 1 организация;

В структуре   платных   услуг  наибольшая  доля  потребления  приходится  на    жилищно-коммунальные  услуги,  так  в 2012 году доля  жилищно-коммунальных  услуг  в структуре  платных  услуг  населению составила  88,4 %.

Табл.2.1.8

| Платная услуга населению | Объем услуг, млн. руб. | % |
| --- | --- | --- |
| Жилищно-коммунальные услуги | 518, 072 | 88,4 |
| Медицинские услуги | 14,595 | 2,5 |
| Услуги в системе образования | 35,143 | 6,0 |
| Культура и спорт | 6,349 | 1,1 |
| Всего: | 586,144 | 100 |

Тенденция    снижения  уровня  платежей  за ЖКУ  до  2012  года  обусловлено  проблемой  неплатежей  предприятий  ЖКХ и  населения - рост  дебиторской  задолженности населения  за  предоставленные  услуги  препятствуют  надлежащему  функционированию  деятельности  ЖКХ,  что  ведет  к  снижению  качества  предоставляемых  услуг.

## Раздел 3. Характеристика  существующего  состояния  коммунальной  инфраструктуры.

3.1.Характеристика   состояния  и анализ  проблем  в  сфере   теплоснабжения.

3.1.1.Анализ  фактического   баланса  по   оказанию  услуг  теплоснабжения,  структуры  производства,  передачи  и  потребления.

Источники  тепловой  энергии  (организации,  работающие  в  данной сфере)

Теплоснабжение  МО Асерховское сельское поселение  осуществляется  от  отопительных и  промышленных   котельных.  Отопительные  котельные  различных  ведомств в  основном мелкие, оборудованы  котлами  малой  мощности.

Система  теплоснабжения МО Асерховское сельское поселение  реализована  в  открытой  и  закрытой системах. Теплоснабжение   населения,  значимых  социальных объектов,  организаций  поселения осуществляется от 4 источников тепловой  энергии:

Таблица 3.1.1.1.

| № п/п | Наименование котельной | Обслуживающие организации | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | котельная МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района» п. Асерхово. | МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района» | газ |
| 2. | котельная Дома культуры администрации Асерховского сельского поселения, д. Вышманово. | МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района» | уголь, дрова |
| 3. | котельная Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад № 9 «Родничок» д. Вышманово, ул. Сысоевская, д.7 | Управление образования администрации Собинского района | дрова |
| 4. | котельная ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» с. Арбузово, д.20 | Департамент социальной защиты населения администрации Владимирской области | уголь |

Котельные  МО Асерховское сельское поселение  находятся  в  муниципальной собственности. Муниципальные  котельные, отапливающие  жилищный фонд, социальную  сферу, предприятия и прочих потребителей находятся  в  хозяйственном ведении МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района», Управления образования администрации Собинского района, администрации МО Асерховское с/п и Департамента социальной защиты населения администрации Владимирской области.

Долевое  участие  котельных  в  общей  выработке  тепловой  энергии (тыс.  Гкал/год) для нужд потребителей  МО Асерховское сельское поселение распределяется  согласно таблице.

Таблица 3.1.1.2.

Выработка тепловой  энергии, тыс. Гкал

| Наименование котельной | Выработка (г/Кал.) | % от общей выработки |
| --- | --- | --- |
| Всего по МО | 6281 | 100 |
| котельная МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района» п. Асерхово. | 5321 | 84,7 |
| котельная ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» | 743 | 11,8 |
| котельная Вышмановского сельского Дома культуры д. Вышманово, ул.Сысоевская, д.2. | 187 | 3,0 |
| котельная Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад № 9 «Родничок» д. Вышманово, ул. Сысоевская, д.7 | 30 | 0,5 |

Из  данной  таблицы видно,  что  основная  часть выработки  тепловой  энергии  для  МО Асерховское сельское поселение приходится  на  котельную МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».

Обеспечение  потребности  в  воде  на  производственные   нужды  котельных    МУП ЖКХ «ПКК Собинского района» осуществляются  из  артезианских  скважин,  расположенных  на территории данных   предприятий.

Технические  характеристики  основных  котельных  установок  представлены  в  таблице  3.1.1.2.

Таблица  3.1.1.3.

Технические  характеристики   основных   котельных   установок

| Наименование котельной | Марка котла | Мощность МВт (Гкал/ч) | Вид топлива | Срок службы, лет | КПД % | Подключенная нагрузка МВт, (Гкал/ч) | Режим работы котла |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| котельная МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района» п. Асерхово. | REAL 3шт. | 3,5 (3,0) | Газ | 7 | 92,1 | 1,75 (1,5) | водогрейный |
| котельная Вышмановского сельского Дома культуры д. Вышманово, ул.Сысоевская, д.2. | самодельный, стальной (тип Универсал-6) – (2шт.) | 0,204 | Уголь, дрова | 28 | 55,8 | 0,06 (0,05) | водогрейный |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| котельная Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад № 9 «Родничок» д. Вышманово, ул. Сысоевская, д.7 | самодельный, | 0,1 | дрова | 11 | 60 | 0,014 | водогрейный |
| котельная ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» с.Арбузово, д.20 | самодельный | 4,0 | уголь | 9 | 60 | 1,0 | водогрейный |

Наряду с  перечисленными   основными  источниками   тепловой  энергии,  используемыми  в  настоящее  время для  обеспечения  тепловой  энергией  потребителей  МО,  часть  потребителей частного  сектора,  офисных  зданий  и  промышленных  предприятий  используют  собственные  локальные  источники  тепловой  энергии.

Поставка  тепловой  энергии  потребителям  по  основным  котельным

Таблица  3.1.1.4.

| № п/п | Наименование котельной | Всего отапливаемая площадь, м2 | В том числе: |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Площадь жилищного фонда, м2 | Площадь объектов соц. сферы, м2 |
| 1 | котельная МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района» п. Асерхово. | 22845,58 | 11692,25 | 11153,3 |
| 2 | котельная Вышмановского сельского Дома культуры д. Вышманово, ул.Сысоевская, д.2. | 822,6 | х | 822,6 |
| 3 | котельная Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад № 9 «Родничок» д. Вышманово, ул. Сысоевская, д.7 | 179,0 | х | 179,0 |
| 4. | котельная ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» с.Арбузово, д.20 | 1831,5 | х | 1126,3 |

На  01.01.2011 г.  средний  физический  износ  котельных  составлял - 80%.Капитальный  ремонт котельного  оборудования и реконструкции котельных  проводится не достаточно эффективно из-за отсутствия необходимых финансовых средств.

Тепловые сети.

Система централизованного теплоснабжения состоит из 3-х котельных – п.Асерхово - газовая, д.Вышманово  – твердотопливная (уголь, дрова) и с.Арбузово (Дом интернат) – твердотопливная (уголь, дрова). Общая протяженность тепловых сетей в двухтрубном исполнении составляет 3,657 км. Основными потребителями тепла являются следующие объекты:

Пос.Асерхово

- жилые дома –

Лесной проспект: д. № 1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,13, количество зарегистрированных граждан – 193 человека,   1 квартира, в которых проживает 3 человека перешла на индивидуальное газовое отопление.

ул. Заводская:  д. № 1,2,3, количество зарегистрированных граждан – 116 человек; 5 квартир, в которых проживает 13 человек перешли на индивидуальное газовое отопление.

ул. Центральная: д. № 1,2, количество зарегистрированных граждан – 22 человека, 2 квартиры, в которых проживает 3 человека перешли на индивидуальное газовое отопление.

ул. Школьная: д. № 1, 2, 4 количество зарегистрированных граждан – 13 человек, 4 квартиры, в которых проживает 8 человек перешли на индивидуальное газовое отопление.

ул. Железнодорожная: д. 1, 2, 3, 4, 5, 6, количество зарегистрированных граждан – 144 человек, дом  3А -10 квартир на индивидуальном газовом отоплении, в которых проживают 26 человек.

ул. Рабочая д. № 14  количество зарегистрированных граждан – 44 человека;

1 квартира, в которой проживает 4 человека перешли на индивидуальное газовое отопление.

- бюджетные организации – Администрация МО Асерховского с/п, ФАП, МОУ «Асерховская СОШ», МДОУ № 6 «Елочка», МУК «Асерховский  сельский дом культуры»;

- прочие потребители  –  административное здание и цеха ОАО «Автоприборкомплекс», магазин ЧП Дегтярев.

дер. Вышманово

- бюджетные организации – МУК « Вышмановский сельский дом культуры».

с.Арбузово

- Арбузовский психоневрологический интернат.

Мощность котельных составляет:

- пос.Асерхово – 3,00 Гкал/час,

- д.Вышманово – 0,2 Гкал./час,

- с.Арбузово  - 0,4  Гкал./час

Котельная п.Асерхово  построена в 2004 году.

В котельных установлены следующие котлоагрегаты:

- пос.Асерхово – водогрейные котлы REAL– 3 шт.( по 1074 кВт каждый);

- д.Вышманово – водогрейные котлы самодельный, сварной (тип Универсал -6) – 2 шт., мощность 0,2 Гкал./час каждый.

- с.Арбузово – самодельный, мощность 0,4 Гкал./час.

Себестоимость производимого котельными тепла составляет (факт/план 2013 г.):

- пос.Асерхово – 1134,09 руб./Гкал., при установленном ДциТ администрации Владимирской области тарифе 1107,14 руб./Гкал.;

- д.Вышманово – 3061,98 руб./Гкал., при установленном ДциТ тарифе 1107,14 руб./Гкал.

Основные производственно-технические показатели котельных муниципального образования Асерховское  сельское поселение представлены в приложении 1.

Общая  протяженность  тепловых  сетей в  муниципальном образовании Асерховское сельское поселение  составляет 3,275 км в  2-х  трубном  исчислении. Прокладка  тепловых  сетей  выполнена  как  в  надземном,  так  и  в  подземном  исполнении:

Надземная  прокладка  тепловых  сетей – 2,312   км.

Подземная  прокладка  тепловых  сетей – 0,963 км.

Теплоснабжение  осуществляется  по  2-х  трубным  сетям, в  зависимости  от конструктивного исполнения котельного  оборудования и используемого  в  работе  температурного   графика  работы  котельной (представлено  в  таблице 3.1.1.5.):

Таблица  3.1.1.5.

| № п/п | Наименование котельной | Температурный график работы котельной | Система отопления, горячего водоснабжения (трубопровод) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | котельная МУП ЖКХ «Производственная коммунальная компания Собинского района» п. Асерхово. | 95 оС /70 оС | 2- трубная система отопления |
| 2 | котельная Вышмановского сельского Дома культуры д. Вышманово, ул.Сысоевская, д.2. | 95 оС /70 оС |  |
| 3 | котельная Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Собинского района детский сад № 9 «Родничок» д. Вышманово, ул. Сысоевская, д.7 | 95 оС /70 оС |  |
| 4. | котельная ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» с.Арбузово, д.20 | 95 оС /70 оС |  |

Необходимо    заменить   сетей,  отслуживших нормативный  срок – 1,25 км, при этом  необходимый объем  финансовых   средств  на  замену  ветхих   сетей  за счет средств районного бюджета и средств предприятия и доведения их до нормативного уровня составляет  1,5 млн.  рублей.

В течение  последних  5  лет был  произведен  капитальный  ремонт  за счет  средств бюджета на следующих  объектах  теплоэнергетики:

-  в 2007 году  ПСД реконструкции теплосетей 398,0 тыс. руб.,

-  в 2008 году реконструкция 1 очереди теплосетей в сумме 6578,3 тыс. руб.; капитальный ремонт теплосетей участка Центральный трубопровод, ул. Рабочая, д. 14 в сумме 200 тыс. руб.

- в  2009  году реконструкция 1 очереди теплосетей в сумме 6801,9 тыс. руб. (1,7 пог. км.);

- в  2010  году капитальный ремонт изоляции теплосети п. Асерхово, участок Лесной проспект, д. 4-12; участок Лесной проспект12 - прачечная; участок Лесной проспект от тепловой камеры ТК 18 до дома № 4 на общую сумму 297,1 тыс. руб. (515 пог. м.);

- в 2011 году капитальный  ремонт теплосети п. Асерхово от детсада «Елочка» до здания прачечной детсада и капитальный ремонт изоляции участка ул. Заводская, д. 1-баня, ул. Железнодорожная, д. 2-гараж АПК на общую сумму 667,1 тыс. руб. (1175 пог.м.)

-в 2012 году техническое перевооружение газовой котельной п.Асерхово (замена котлов BOSH  на REAL) на общую сумму 2692,953 тыс.руб.

Уровень  обеспеченности приборным  учетом системы теплоснабжения на  теплоисточнике   составляет -  50%,  у  потребителей:  47 % -  отопления.

Соотношение  объемов  потребления и тепловых  потерь

за 2008-2013 г. (факт).

Таблица 3.1.1.6.

| год | Фактический объем отпуска тепловой энергии потребителям, Гкал | Фактический объем тепловых потерь, Гкал |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 4211 | 528 |
| 2009 | 4338 | 560 |
| 2010 | 4092 | 1197 |
| 2011 | 4303 | 1086 |
| 2012 | 4260 | 1050 |
| 2013 | 4025 | 989 |

Учитывая,  что при  примерно неизменной  величине  объема  отпуска  тепловой  энергии   объем  потерь   тепловой  энергии  увеличивается  с каждым годом с целью остановить износ тепловых сетей  необходимо:

-  проведение модернизации и реконструкции  котельного  оборудования,  капитального  ремонта котельной,   увеличение ее производительности;

-   реконструкция  и  капитальный  ремонт  тепловых  сетей на участках с  наибольшим  объемом  потерь  тепловой  энергии;

- восстановление  и  повышение  качества   изоляции  наружного  трубопровода;

- повышение  уровня  оснащенности общедомовыми  приборами  учета  на  теплоисточниках  и  многоквартирных  дома  до 100%.  Это  позволит  фиксировать  реальные  объемы  потерь  и  утечек, что в  последствии    приведет  к    снижению   топливных  затрат,  затрат  на  эксплуатацию  сетей, к  снижению    количества  выбросов  в  окружающую  среду.

3.1.2. Анализ   потребления   услуг  теплоснабжения

Количество  потребляемой  тепловой энергии  зависит от  многих  факторов:

- обеспечение  населения  жильем  с  централизованными  коммуникациями,

- температуры  окружающего  воздуха,

- от теплопроводности  наружных  ограждающих  поверхностей  помещения,

- от характера  отопительного  сезона,

- от  назначения  помещения,

- от  характера  производства,  если  это  промышленное  предприятие, и т.д.

Основными  потребителями  тепловой  энергии  является  население, на  втором  месте  является  бюджетные учреждения, далее  ОАО «Автоприборкомплекс» и  прочие потребители.

Состав  потребителей  и  сравнительный  объем  тепловой  энергии  по  данным теплового баланса на 2012 год   представлен  в  таблице 3.1.2.:

Таблица 3.1.2.

| № | Потребитель | Объем потребления тепловой энергии, тыс. Гкал | Объем тепловых потерь, Гкал тыс. Гкал |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Промышленность | - | - |
| 2 | Жилищно-коммунальное хозяйство | 50,28 | - |
| 3 | Бюджет | 649,95 | 154,05 |
| 4 | Население | 3002,55 | 711,63 |
| 5 | Прочие | 625,69 | 148,30 |

3.1.3. Анализ динамики развития системы теплоснабжения и изменения потребления услуг теплоснабжения за последние 5 лет.

Для более ясного представления о динамике развития и изменения потребления системы теплоснабжения за последние 6 лет рассмотрим диаграмму на рисунке, построенную на основании имеющихся данных о потреблении тепловой энергии, Гкал.

Таблица 3.1.3.

| Показатель | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Суммарный полезный отпуск тепловой энергии, Гкал | 4211 | 4338 | 4092 | 4303 | 4260 | 4025 |
| Полезный отпуск тепла на отопление юр.лиц, Гкал | 1390 | 1432 | 1350 | 1421 | 1363 | 1295 |
| Полезный отпуск тепла на отопление населения, Гкал | 2821 | 2906 | 2742 | 2883 | 2897 | 2730 |
| Объем потребления ГВС юр.лицами, Гкал | - | - | - | - | - | - |
| Объем потребления ГВС населением, Гкал | - | - | - | - | - | - |
| Потери, Гкал | 528 | 560 | 1197 | 1086 | 1050 | 989 |
| Объем производства тепловой энергии, согласно имеющимся данным, Гкал | 4739 | 4898 | 5289 | 5389 | 5310 | 5014 |

3.1.4. Оценка  существующего  резерва/дефицита  мощности  по  оказанию  услуг  теплоснабжения.

В настоящее  время    теплоснабжение  основной  части  потребителей  муниципального образования Асерховское сельское поселение  осуществляется  от  котельных:  МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».
Для  нового  жилищного строительства   нет  необходимости в    строительстве  новых  котельных.

Для  повышения   качества, надежности  и  доступности  теплоснабжения  на  территории  поселения необходимо  продолжить  реконструкцию схем теплоснабжения с целью наиболее полной загрузки имеющихся мощностей, исключения из схемы нерентабельных и морально устаревших источников тепловой энергии.

3.2. Характеристика  состояния и анализ  проблем  в  сфере водоснабжения

3.2.1. Анализ  фактического   баланса  по   оказанию  услуг  водоснабжения,  структуры  производства,  передачи  и  потребления.

В Асерховском сельском поселении  имеется централизованная система хозяйственно-питьевого водоснабжения в п. Асерхово, д. Вышманово, с. Арбузово. Остальные населенные пункты сельского поселения обеспечиваются водой из шахтных колодцев. Обеспечено централизованным водоснабжением 80% населения.

Источником водоснабжения п. Асерхово является подземные воды. Централизованное водоснабжение п. Асерхово осуществляется по средствам артезианских скважин и водонапорных башен. В настоящее время в поселке эксплуатируется 2 водонапорные башни (расположенные на территории поселка), насосная станция II-подъема, скважина и 2 резервуара чистой воды по 150 м3 (расположенные на территории ОАО «Автоприборкомплекс»). Также на территории поселка имеется одна недействующая скважина.

Централизованное водоснабжение д. Вышманово осуществляется посредством четырех водонапорных башен.

Централизованное водоснабжение с. Арбузово осуществляется от водонапорной башни, принадлежащей и расположенной на территории ОГСУ "Арбузовский психоневрологический интернат". В ближайшее время ОГСУ "Арбузовский психоневрологический интернат" планирует отключить с. Арбузово от водонапорной башни и осуществлять подачу воды только на собственные нужды.

Характеристика действующей системы водоснабжения муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района Владимирской области представлена в приложении 2.

Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды представлен в приложении 3

3.2.2 Технико-экономическое состояние централизованных  систем водоснабжения

3.2.2.1 п.Асерхово

3.2.2.1.1 Функциональная структура водоснабжения.

Водоснабжение села осуществляется подземными артезианскими водами.

Централизованным водоснабжением охвачено более 95% территории поселка. Имеющаяся многоквартирная застройка, частный сектор, объекты промышленности и социальной сферы, прочие потребители снабжаются водой от артезианских скважин. Наряду с основными источниками водоснабжения часть населения частного сектора (менее 5%) используют собственные локальные источники водоснабжения – шахтные колодцы и скважины.

Централизованным водоснабжением обеспечено 99 жилых домов, а также потребители социальной сферы (здание администрации, ФАП, школа, детский сад, дом культуры, библиотека, почта), промышленности (ОАО «Автоприборкомплекс») и прочие потребители (предприятия общественного питания, магазины, ИП и др.). Эксплуатационные зоны действия существующих систем водоснабжения показаны в графическом приложении данного тома.

3.2.2.1.2 Источники централизованного водоснабжения.

Водоснабжение потребителей осуществляется от четырех артезианских скважин, находящихся в ведении МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».

Скважинам присвоены номера государственного водного кадастра – № 1149, № 1153, № 1158 и № 2328/182.

Год ввода в эксплуатацию скважин – № 1149 – 1960г., № 1153 – 1983г., № 1158 – 1983г., № 2328/182 – 1973г.

Режим работы артезианских скважин – круглогодичный. На момент разработки настоящего проекта в рабочем состоянии находятся арт. скважины № 1149, № 1158 и № 2328/182. Арт. скважина № 1153 выведена из эксплуатации с 01.11.2013г. в связи с аварийным состоянием обсадных труб ствола скважины и требует специализированного обследования на предмет ее дальнейшей работоспособности.

Глубина бурения скважин составляет – № 1149 – 130м., № 1153 – 123м., № 1158 – 123м., № 2328/182 – 110м.

Расчетный дебит скважин составляет – № 1149 – 15,8 м3/час, № 1153 - 12 м3/час, № 1158 – 12 м3/час, № 2328/182 – 30 м3/час.

Над скважинами расположены надземные кирпичные павильоны, в которых смонтированы приборы КИПиА, запорная арматура, оборудование электрохозяйства.

Водонапорные башни, частотное регулирование:

- скв. № 1149 - водонапорная башня кирпичная, высотой 19 м., с металлическим баком, объемом 25 м3, расположена в 20 м. от скважины, в работе не используется. Регулирование работы насосного оборудования производится частотным преобразователем марки ВЕСПЕР, установленным в надземном павильоне скважины;

- скв. № 1153 – водонапорная башня отсутствует. Регулирование работы насосного оборудования производится частотным преобразователем марки ВЕСПЕР, установленным в надземном павильоне скважины;

- скв. № 1158 - водонапорная башня отсутствует. Регулирование работы насосного оборудования производится частотным преобразователем марки ВЕСПЕР, установленным в надземном павильоне скважины;

- скв. № 2328/182 – водонапорная башня ВБР-25У-9, расположена в 10 м. от скважины, находится в рабочем состоянии. Частотное регулирование отсутствует.

Марка насосного оборудования, установленного в скважинах:

– № 1149 - погружной насос ЭЦВ 8-25-100, производительность 25 м3/час;

– № 1153 - погружной насос демонтирован;

– № 1158 - погружной насос ЭЦВ 6-16-110, производительность 16 м3/час;

– № 2328/182 - погружной насос ЭЦВ 6-10-110, производительность 10 м3/час;

Приборы учета поднимаемой со скважин воды отсутствуют. Учет поднимаемой воды ведется расчетным методом.

Износ основного и вспомогательного оборудования артезианских скважин составляет 70%.

3.2.2.1.3 Водопроводные сети.

Техническая характеристика водопроводных сетей представлена в таблице №3.2.1.

Таблица  №3.2.1

| № п/п | Наименование населенного пункта | Диаметр трубопровода (наружный), мм. | Материал трубопровода | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | п.Асерхово | 110 | полиэтилен | 108 |
|  |  | 63 | полиэтилен | 148 |
|  |  | 50 | полиэтилен | 1563 |
|  |  | 40 | полиэтилен | 243 |
|  |  | 32 | полиэтилен | 108 |
|  |  | 25 | полиэтилен | 191 |
|  |  | 20 | полиэтилен | 89 |
|  |  | 108 | сталь | 1806 |
|  |  | 57 | сталь | 1050 |
|  |  | 40 | сталь | 280 |
|  |  | 32 | сталь | 220 |
|  |  | 25 | сталь | 303 |
|  |  | 118 | чугун | 1587 |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 7696 м.

Глубина прокладки сетей - от 1,5 до 3,0 метров, в зависимости от их назначения и состояния грунтов.

Основная часть водопроводных сетей (68,2%) введена в эксплуатацию в период с 1960 – 1980гг. Прокладка остальной части водопроводов (31,8%) осуществлялась в период с 2000 – 2013гг. в основном с применением пластиковых трубопроводов из полиэтилена.

Количество водопроводных колодцев, установленных на сетях – 44 шт. Колодцы выполнены из кирпича и железобетонных колец, диаметром 1,0 – 1,5 м.

Рабочее давление систем централизованного водоснабжения составляет 2,0 – 2,5 кгс/см2.

Потери воды при транспортировке по сетям, по данным ресурсоснабжающей организации на 2012г., составляют 12,2% от общего количества поднятой воды.

Износ водопроводных сетей холодного водоснабжения составляет 60%.

Схема существующих сетей водоснабжения приведена в графическом приложении данного тома.

3.2.2.1.4 Зоны действия источников водоснабжения.

Централизованным водоснабжением охвачено более 95% территории поселка.

Зоны действия централизованного и децентрализованного водоснабжения приведены в графическом приложении данного тома.

3.2.2.1.5 Качество воды, поднимаемой со скважин.

По данным ресурсоснабжающей организации предприятие регулярно проводит отбор проб на соответствие качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

По результатам отбора проб от 28.06.2012г., 15.08.2012г., 21.12.2012г. и 25.01.2013г. вода по своим микробиологическим и физико-химическим показателям соответствует предельно допустимым концентрациям (ПДК), регламентируемым СанПиН.

Копии протоколов отбора проб воды на микробиологию от 28.06.2012г., 21.12.2012г. и физико-химический анализ от 15.08.2012г., 25.01.2013г. прилагаются к настоящему тому.

3.2.2.1.6 Тарифы в сфере водоснабжения.

Стоимость 1 кубического метра отпускаемой воды составляет:

с 01.01.2013г. – 30.06.2013г. - 45,47 руб. (с учетом НДС);

с 01.07.2013г. – 31.12.2013г. – 52,13 руб. (с учетом НДС).

3.2.2.1.7 Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения поселения.

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоснабжения населенного пункта являются:

- неудовлетворительное техническое состояние надземных павильонов артезианских скважин в результате значительного износа ограждающих конструкций, разрушения кровли и отмостки;

- аварийное состояние обсадных труб ствола артезианской скважины № 1153;

- отсутствие организации зон санитарной охраны артезианских скважин;

- отсутствие приборного учета количества воды, поднимаемой со скважин;

- большие потери воды при транспортировке в результате значительного износа трубопроводов сетевого хозяйства.

3.2.2.2  д.Вышманово

3.2.2.2.1 Функциональная структура водоснабжения.

Водоснабжение поселения осуществляется подземными артезианскими водами.

Централизованным водоснабжением охвачено более 95% территории деревни. Имеющаяся жилая застройка частного сектора, объекты сельхоз назначения и социальной сферы, прочие потребители снабжаются водой от артезианских скважин. Наряду с основными источниками водоснабжения часть населения частного сектора (менее 5%) используют собственные локальные источники водоснабжения – шахтные колодцы и скважины.

Централизованным водоснабжением обеспечено 97 жилых домов, а также потребители социальной сферы (ФАП, детский сад, дом культуры, библиотека, почта), сельхоз назначения (ОАО «Трудовик») и прочие потребители (ООО «Старт-Фито», магазины и др.). Эксплуатационные зоны действия существующих систем водоснабжения показаны в графическом приложении данного тома.

3.2.2.2.2 Источники централизованного водоснабжения.

Водоснабжение потребителей осуществляется от пяти артезианских скважин, находящихся в ведении ОАО «Трудовик».

Скважинам присвоены номера государственного водного кадастра – № 714/54, № 3400/259, № 735/75, № 2099/161, № 3573/273.

Год ввода в эксплуатацию скважин – № 714/54 – 1963г., № 3400/259 – 1984г., № 735/75 – 1964г., № 2099/161 – 1971г., № 3573/273 – 1986г.

Режим работы артезианских скважин – круглогодичный. На момент разработки настоящего проекта все артезианские скважины находятся в рабочем состоянии.

Глубина бурения скважин составляет – № 714/54 – 120м., № 3400/259 – 120м., № 735/75 – 72м., № 2099/161 – 125м., № 3573/273 – 125м.

Расчетный дебит скважин составляет – № 714/54 – 20 м3/час, № 3400/259 - 30 м3/час, № 735/75 – 12 м3/час, № 2099/161 – 20 м3/час, № 3573/273 – 18 м3/час.

Над скважинами расположены надземные кирпичные павильоны, в которых смонтированы приборы КИПиА, запорная арматура, оборудование электрохозяйства.

Водонапорные башни, частотное регулирование:

- скв. № 714/54 - водонапорная башня ВБР-25У-15, расположена в 60 м. от скважины, находится в рабочем состоянии. Частотное регулирование отсутствует;

- скв. № 3400/259 – водонапорная башня ВБР-25У-15, расположена в 15 м. от скважины, находится в рабочем состоянии. Частотное регулирование отсутствует;

- скв. № 735/75 - водонапорная башня ВБР-25У-15, расположена в 15 м. от скважины, находится в рабочем состоянии. Частотное регулирование отсутствует;

- скв. № 2099/161 – водонапорная башня ВБР-25У-15, расположена в 20 м. от скважины, находится в рабочем состоянии. Частотное регулирование отсутствует;

- скв. № 3573/273 – водонапорная башня ВБР-25У-15, расположена в 10 м. от скважины, находится в рабочем состоянии. Частотное регулирование отсутствует.

Марка насосного оборудования, установленного в скважинах:

– № 714/54 - погружной насос ЭЦВ 6-10-110, производительность 10 м3/час;

– № 3400/259 - погружной насос ЭЦВ 6-10-110, производительность 10 м3/час;

– № 735/75 - погружной насос ЭЦВ 6-10-80, производительность 10 м3/час;

– № 2099/161 - погружной насос ЭЦВ 6-10-110, производительность 10 м3/час;

– № 3573/273 - погружной насос ЭЦВ 6-10-110, производительность 10 м3/час.

Приборы учета поднимаемой со скважин воды отсутствуют. Учет поднимаемой воды ведется расчетным методом.

Износ основного и вспомогательного оборудования артезианских скважин составляет 75%.

3.2.2.2.3 Водопроводные сети.

Техническая характеристика водопроводных сетей представлена в таблице №3.2.2.

Таблица №3.2.2.

| № п/п | Наименование населенного пункта | Диаметр трубопровода (наружный), мм. | Материал трубопровода | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Вышманово | 110 | Полиэтилен | 641 |
|  |  | 40 | Полиэтилен | 295 |
|  |  | 32 | Полиэтилен | 65 |
|  |  | 25 | Полиэтилен | 278 |
|  |  | 108 | Сталь | 345 |
|  |  | 57 | Сталь | 212 |
|  |  | 40 | Сталь | 89 |
|  |  | 32 | Сталь | 105 |
|  |  | 118 | Чугун | 3031 |

Общая протяженность водопроводных сетей составляет 5061 м.

Глубина прокладки сетей - от 1,5 до 2,5 метров, в зависимости от их назначения и состояния грунтов.

Основная часть водопроводных сетей (74,7%) введена в эксплуатацию в период с 1963 – 1986гг. Прокладка остальной части водопроводов (25,3%) осуществлялась в период с 1990 – 2013гг. в основном с применением пластиковых трубопроводов из полиэтилена.

Количество водопроводных колодцев, установленных на сетях – 21 шт. Колодцы выполнены из кирпича и железобетонных колец, диаметром 1,0 – 1,5 м.

Рабочее давление систем централизованного водоснабжения составляет 1,3 – 1,5 кгс/см2.

Данные о потерях воды при транспортировке по водопроводным сетям отсутствуют.

Износ водопроводных сетей холодного водоснабжения составляет 80%.

Схема существующих сетей водоснабжения приведена в графическом приложении данного тома.

3.2.2.2.4 Зоны действия источников водоснабжения.

Централизованным водоснабжением охвачено более 95% территории поселка.

Локальными источниками водоснабжения (децентрализованное водоснабжение) пользуются часть жилых домов частного сектора по ул.Сысоевская, и отдельные частные жилые дома по ул.Вышмановская.

Зоны действия централизованного и децентрализованного водоснабжения приведены в графическом приложении данного тома.

3.2.2.2.5 Качество воды, поднимаемой со скважин.

Данные по микробиологическим и физико-химическим показателям воды, поднимаемой с артезианских скважин, отсутствуют.

Ресурсоснабжающая организация, в ведении которой находятся объекты системы централизованного водоснабжения поселения, не проводит отбор проб воды на соответствие требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01.

3.2.2.2.6 Тарифы в сфере водоснабжения.

Данные о стоимости 1 кубического метра отпускаемой воды отсутствуют.

По данным ресурсоснабжающей организации материалы для установления тарифа на водоснабжение на 2012, 2013 и 2014гг. в установленном законом порядке поданы не были, и соответственно не рассматривались в Департаменте цен и тарифов администрации Владимирской области.

3.2.2.2.7 Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоснабжения поселения.

Основными техническими и технологическими проблемами в системе водоснабжения населенного пункта являются:

- неудовлетворительное техническое состояние надземных павильонов артезианских скважин в результате значительного износа ограждающих конструкций, разрушения кровли и отмостки;

- значительный износ несущих конструкций и тепловой изоляции водонапорных башен, сильная коррозия металлических стенок накопительных емкостей;

- отсутствие организации зон санитарной охраны артезианских скважин;

- отсутствие приборного учета количества воды, поднимаемой со скважин;

- значительный износ трубопроводов сетевого хозяйства.

3.3. Характеристика  системы  водоотведения  и  очистки  хозяйственно-бытовых сточных вод.

3.3.1 п.Асерхово

3.3.1.1 Функциональная структура водоотведения.

В селе имеется как централизованное водоотведение, так и децентрализованное.

Система централизованной канализации представляет собой систему водоотведения раздельного типа, предназначенную для отведения только хозяйственно-бытовых стоков. Она включает в себя очистные сооружения биологической очистки, самотечные и напорные канализационные сети.

Отведение поверхностных (ливневых) вод в населенном пункте не предусмотрено.

Централизованное водоотведение осуществляется от имеющейся многоквартирной застройки, частного жилого сектора по ул.Молодежная и ул.Рабочая, объектов социальной сферы и прочих потребителей.

Часть населения частного сектора и промышленных предприятий используют собственные локальные системы канализации, включающие в себя самотечные канализационные коллектора (длинной 5-10 м.) и выгребные ямы (отстойники, септики).

Централизованное водоотведение обеспечено от 30 жилых домов. На долю централизованного водоотведения приходятся также потребители социальной сферы (здание администрации, ФАП, школа, детский сад, дом культуры, библиотека, почта и др.) и прочие потребители (ОАО «Автоприборкомплекс», магазины, ИП др.). Эксплуатационные зоны действия существующих систем водоотведения показаны в графическом приложении данного тома.

3.3.1.2 Канализационные очистные сооружения и прямые выпуски.

Очистка сточных вод в населенном пункте происходит на очистных сооружениях биологической очистки (ОСБО), расположенных в западной части поселка на границе населенного пункта и находящихся в ведении МУП ЖКХ «ПКК Собинского района».

Год ввода в эксплуатацию ОСБО – 1994г.

Расчетная производительность ОСБО составляет 200 м3/сут.

В состав ОСБО входит:

- приемный колодец с решеткой – 1шт.;

- компактная установка (КУ), совмещающая аэротенк и отстойник – 2шт.;

- канализационная насосная станция – 1шт.;

- компрессорная – 1шт.;

- иловые площадки – 3шт.;

- биологический пруд – 1шт.;

- фильтры (последовательные) – 2шт.;

- оголовок сброса очищенных сточных вод – 1шт..

Схема движения сточных вод:

Сточные воды по канализационным трубопроводам поступают в приемную камеру канализационной насосной станции, оборудованной решеткой ручной очистки для задержания и удаления грубых фракций загрязненной сточной жидкости.

Из приемной камеры сточная вода насосами подается в компактные установки, представляющие собой прямоугольные (металлические) резервуары и совмещающие в себе аэротенк (аэрационная зона) и отстойник (отстойная зона).

Поступающая в аэротенк сточная жидкость смешивается с активным илом и насыщается кислородом, подаваемым воздуходувками, установленными в здании компрессорной. Распределение воздуха в зонах аэрации происходит через дырчатые трубы, уложенные на дне аэротенков. Избыточный активный ил, образующийся в аэротенках, периодически удаляется эрлифтами на иловые площадки.

Смесь активного ила и недостаточно очищенной сточной жидкости поступает в отстойную зону, которая завершает цикл биологической очистки, отделяя активный ил от сточной воды.

Очищенная вода фильтруется через взвешенный слой активного ила и поднимается к поверхности зоны отстаивания, переливается в сборный лоток и по нему отводится из компактной установки. Укрупненные хлопья ила из взвешенного слоя опускаются в осадочную часть зоны и вновь с помощью эрлифтов поступают в аэрационную зону для повторной работы.

Из отстойников недостаточно очищенная вода по трубопроводам поступает в биологический пруд, далее на систему последовательных фильтров. После фильтров сточные воды отводятся в начало мелиоративного канала, имеющего разгрузку в р.Бужа.

На момент разработки настоящей схемы водоснабжения и водоотведения КУ находится в нерабочем состоянии – срезаны все металлические перегородки, отсутствуют аэраторы, эрлифты, переливные лотки, запорная арматура и пр. Полностью разукомплектованы насосная станция и компрессорная. Само производственное здание находится в технически неудовлетворительном состоянии в связи со значительным износом ограждающих конструкций, разрушением кровли и отмостки, отсутствием дверных блоков и наружного остекления.

В настоящее время сточные воды из приемной камеры, минуя компактную установку, подаются непосредственно в биологический пруд. При этом полностью отсутствует стадия предварительной механической очистки стоков с помощью решеток и песколовок. В биологическом пруде присутствует значительное количество куртин высших водных растений (тростник, рогоз), что положительно сказывается на качестве очистки сточных вод.

Из биологического пруда сточные воды поступают в последовательные фильтра и далее по мелиоративному каналу сбрасываются в р.Бужа. Последовательные фильтра полностью забиты мусором и не функционируют. Мелиоративная канава густо заросла высшей водной растительностью, выполняющей роль дополнительного биофильтра.

Учет сточных вод, проходящих через ОСБО, ведется расчетным методом.

Износ основного и вспомогательного оборудования ОСБО составляет 100%.

3.3.1.3 Утилизация осадков сточных вод.

Осадки сточных вод представляют собой избыточный активный ил, образующийся в процессе очистки. В связи с нарушением технологического процесса очистки сточных вод в компактной установке стабилизация и сушка с последующей утилизацией активного ила не производится.

3.3.1.4 Сети централизованных систем водоотведения и сооружения на них.

В состав линейных объектов системы централизованного водоотведения населенного пункта входят напорные и самотечные канализационные сети.

Канализационные сети представляют собой самотечные и напорные коллектора, выполненные преимущественно из чугунных и стальных трубопроводов. Техническая характеристика канализационных сетей представлена в таблице №3.3.1.

Таблица  № 3.3.1.

| № п/п | Вид трубопровода | Диаметр трубопровода (наружный), мм. | Материал трубопровода | Протяженность, м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | самотечный | 160 | полиэтилен | 12 м. |
|  |  | 110 | полиэтилен | 14 м. |
|  |  | 168 | чугун | 2344 м. |
|  |  | 118 | чугун | 360 м. |
| 2 | напорный | 89 | сталь | 30 м. |

Общая протяженность канализационных сетей составляет 2760 м., в т.ч. самотечных – 2730 м.

Глубина прокладки сетей - от 0,5 до 3,0 метров.

Основная часть канализационных трубопроводов (более 97%) построена и введена в эксплуатацию в период с 1958 – 1960гг.

Количество канализационных колодцев, установленных на сетях – 124 шт. Колодцы выполнены из кирпича и железобетонных колец, диаметром 1,0 – 1,5 м.

Износ канализационных сетей составляет 72%.

3.3.1.5 Зоны действия централизованного водоотведения.

Централизованным водоотведением охвачена центральная и западная часть населенного пункта.

3.3.1.6 Воздействие на окружающую среду.

По данным ресурсоснабжающей организации предприятие ведет наблюдение за водным объектом (р.Бужа) и его водоохраной зоной в точке сброса сточных вод от ОСБО в соответствии с Программой регулярных наблюдений за водным объектом, согласованной с отделом водных ресурсов Верхне-Волжского БВУ по Владимирской области.

По результатам отбора проб от 25.12.2013г. на выходе с очистных сооружений сточные воды по ряду показателей не соответствуют предельно допустимым концентрациям (ПДК) вредных веществ для водных объектов, регламентируемых в Решении о предоставлении водного объекта в пользование предприятию от 18.05.2012г.

3,3.1.7 Тарифы в сфере водоотведения.

Стоимость 1 кубического метра сточных вод составляет:

с 01.01.2013г. – 30.06.2013г. - 56,16 руб. (с учетом НДС);

с 01.07.2013г. – 31.12.2013г. – 60,26 руб. (с учетом НДС).

3.3.1.8 Описание существующих технических и технологических проблем в системе водоотведения поселения.

- 100% износ зданий, сооружений, основного и вспомогательного оборудования, входящих в состав ОСБО;

- неудовлетворительное техническое состояние канализационных колодцев в результате разрушения железобетонных колец, отсутствие плит перекрытий и люков;

- частое возникновение застоев и засоров в самотечных сетях водоотведения в результате разрушения, переломов и провалов канализационных чугунных и асбестоцементных трубопроводов.

3.3.2 д.Вышманово

Централизованная система водоотведения в населенном пункте отсутствует.

Основная часть (более 95%) населения используют собственные локальные системы канализации, включающие в себя самотечные канализационные коллектора (длинной 5-50 м.) и выгребные ямы (отстойники, септики).

3.3.3 Характеристика сооружений водоотведения МО Асерховское сельское поселение на 01.01.2011 г.

Таблица 3.3.2

Канализационные насосные станции

| № п/п | Место установки | Производи-тельность (куб. м/час) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Асерхово | - | - | - |

Таблица 3.3.3

Очистные сооружения

| № п/п | Место установки | Проиводительность (куб. м/сутки) | Год ввода в эксплуатацию | Уровень износа (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Асерхово | 52,2 | 1995 | 70 |

Таблица 3.3.4

Сети канализации

| № п/п | Участок канализации | Год ввода | Характеристика трубопровода | Уровень износа (%) | Требует замены (км) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | материал | диаметр (мм) | длина (км) |  |  |
|  | п.Асерхово |  |  |  |  |  |  |
|  | Самотечный | 1958 | чугунная | 100-150 | 2,4 | 20 | 0,48 |

3.4. Характеристика  состояния  и  анализ  проблем  в  сфере  газоснабжения.

3.4.1. Анализ  фактического  баланса  по  оказанию  услуг  газоснабжения, структуры  производства,  передачи, потребления.

Снабжение природным и сжиженным газом потребителей в Асерховского сельского поселения осуществляет филиал ОАО «Газпром Газораспределение Владимир» в г. Собинке.

В настоящее время  природным газом газифицирован п. Асерхово. Газ подается с ГРС г.Владимир  по газопроводу высокого давления первой категории до ГГРП в д. Буланово, с него по газопроводу высокого давления второй категории подается на  ГРП в п.Асерхово. По газопроводам низкого давления  газ с ГРП  подается на котельную поселка и населению.

Остальные 30 населенных  пунктов, обеспечиваются  сжиженным  баллонным газом.

3.6. Очистка  и  сохранение  территории,   утилизация  отходов.

3.6.1. Анализ  сохранения, развития и факторов  рисков  территорий сельского  поселения.

Согласно статье 8 Федерального  Закона от 24.06.1998 « 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления» к полномочиям органов местного самоуправления поселений в области обращения с отходами отнесены организация сбора и вывоза бытовых отходов и мусора.

В целях повышения уровня благоустройства территории МО Асерховское сельское поселение, формирования экологической культуры жителей поселения и обеспечения благоприятных условий их жизнедеятельности, а также улучшения санитарного  состояния,  очистки  и  содержания  территории постановлением главы администрации муниципального  образования Асерховское сельское поселение № 59 от 19.07.2010 г. утверждены «Правила  по  обеспечению  чистоты,  порядка  и  благоустройства  на  территории  муниципального  образования  Асерховское  сельское  поселение,  надлежащему  содержанию  расположенных  на  них  объектов»

В  целях  профилактики  нарушений  природоохранного  законодательства ежегодно  (два  раза  в   год  весной – осенью)  проводились  месячники санитарной  очистки,  благоустройства  и  озеленения  населённых  пунктов  поселения,  в  которых  приняли  участие  все  предприятия,  учреждения,  организации  муниципального  образования   и  жители    сёл  и деревень.

В  целях  повышения уровня  благоустройства:

- Осуществляется контроль за соблюдением требований  градостроительных и  санитарных норм по размещению на  придомовых территориях элементов общего благоустройства: строительство детских спортивных площадок,  оборудование  контейнерных площадок;

-  Заключены  соглашения  с  организациями  различных  форм  собственности,  индивидуальными  предпринимателями  об  условиях  обеспечения  надлежащего  содержания  и  уборке  закреплённой  за  ними  территории;

- На  территории  поселения  сбор  и  вывоз  ТБО и КГМ организован  специализированным  предприятием ООО «УНР – 17».  Заключены договора с частными лицами,  предприятиями  и  организациями  на  вывоз  и  утилизацию  ТБО.

- По  мере  необходимости  администрацией  рассматриваются  вопросы  с    участием собственников  о  техническом  состоянии  и  внешнем  виде  зданий, определяющих облик  населённых  пунктов  и  принятию  неотложных  мер  по  их  ремонту  или  реконструкции  с  привлечением  к  работе  субъектов  хозяйственной  деятельности.

- Постоянно  ведётся  контроль  за  техническим  состоянием  и  обслуживанием  тепловых, электрических,  газовых  магистралей,  водопроводов  на  территории поселения;

- Ведётся планомерная  работа  по  обследованию  и  обустройству  муниципальных  дорог,  улиц,  проездов  деревень,  сёл  совместно  с  дорожными  и сельскохозяйственными  организациями;

- Администрацией  проводится  большая  информационная  работа  среди  населения,  регламентирующая  вопросы  обращения  с отходами,  наведение  чистоты и  порядка  в  местах  проживания,  постоянно размещаются памятки о  правилах  сбора  ТБО  и  скоса  сорной растительности,  объявления  о  сходах,  субботниках,  рекламные проспекты  по  благоустройству,  высылаются  предупреждения  по  правилам  содержания домашних  животных и содержанию в надлежащем виде придомовой территории;

В  целях  обеспечения  мер  санитарной  очистки  и  экологической  безопасности  территории  поселения ликвидируются несанкционированные  свалки.

3.7. Анализ управляемости инженерными системами как единым комплексом.

Анализ существующей системы по вопросам оперативно-диспетчерского управления и оперативной ликвидации внештатных ситуаций указывает на необходимость четкой координации взаимной увязки отдельных составляющих элементов всех систем коммунальной инфраструктуры. В связи с этим в сельском  поселении  необходимо создать  дежурный диспетчерский пункт как структурное подразделение администрации муниципального образования  Асерховское сельское поселение

Основными целями ДДП являются оказание своевременной помощи населению путем сбора оперативной информации о текущем состоянии систем коммунальной инфраструктуры, координации действий аварийных и коммунальных служб.,  оперативной  связью  с районным ЕДДС.

Основными задачами ДДП являются:

- прием от населения и организаций сообщений о любых происшествиях, экстремальных ситуациях, несущих информацию об угрозе или факте возникновения ЧС;

- анализ и оценка достоверности поступившей информации, доведение ее до дежурных, ДДС администрации сельского поселения, в компетенцию которых входит реагирование на принятое сообщение;

- организация работ по улучшению качества обслуживания населения в сфере коммунальных услуг;

- информационное обеспечение управляющих  организаций, ТСЖ о состоянии объектов ЖКХ;

- передача заявок для исполнения предприятиям и организациям, оказывающим услуги в жилищно-коммунальной сфере, контроль за их исполнением;

- определение исполнителя работ по поступившим заявкам, передача их по принадлежности и контроль исполнения.

Схема системы взаимодействия  ДДП поселения  с ЕДДС района и  ресурсосодержащими  организациями

Раздел.4  Перспективы  развития   муниципального   образования  Асерховское  сельское поселение  и  прогноз   спроса  на коммунальные  ресурсы.

4.1. Обоснование  оптимизации  и  развития  системы  теплоснабжения

4.1.1. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

В соответствии с генпланом МО Асерховское с/п секционная застройка предусматривается в п. Асерхово в сложившихся массивах ограниченных ул. Заводской, Лесным проспектом,  Школьной, Железнодорожной на месте ликвидируемых сараев и гаражей.

Усадебная застройка предусматривается во всех населенных пунктах МО Асерховское.

В д. Вышманово на расчетный срок предусматривается строительство спортивно- оздоровительного центра, строительство детского сада по ул. Школьная, вместо существующего детского сада по ул. Сысоевская.

Данные базового уровня потребления тепловой энергии, прогноз приростов площади строительных фондов по видам потребителей тепла, прироста объемов теплопотребления по поселку приведены в ниже следующей таблице.

Таблица №4.1.1.

| № п/п | Наименование | Существующее положение 2011 год | Первая очередь 2015 г. | Расчетный срок 2030 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Площадь строительных фондов, (м2) в том числе | 18786,6 | 19266,6 | 20466,6 |
|  | - жилой фонд* | 6328 | 6808 | 7768 |
|  | - общественные здания*** | 12458,6 | 12458,6 | 12698,6 |
| 2 | Объем потребления тепловой энергии, (ккал/ч) в том числе | 1566902 | 1867774 | 2572823 |
|  | - жилой фонд* | 401150 | 584800 | 667360 |
|  | - общественные здания*** | 500850 | 500850 | 771080 |

*  В данной строке приведены данные для жилых домов, в настоящее время снабжающихся теплом от котельной МУП ЖКХ.

***в данной строке приведены данные для общественных зданий в настоящее время снабжающихся теплом от централизованного источника тепла.

4.1.2. Предложения по новому строительству, реконструкции и техническому перевооружению источников тепловой энергии

Предлагается сохранение для п. Асерхово существующей системы централизованного теплоснабжения. Автономные котельные в д. Вышманово и котельная ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» с. Арбузово подлежат реконструкции, на первую очередь,  с переводом на сжигание природного газа (при условии проведения намеченной на первую очередь газификации поселений).

Котельная МУП ЖКХ п. Асерхово  сохраняется в существующем состоянии в связи с малой степенью износа оборудования.

Котельная Вышмановского детского сада по ул. Сысоевская подлежит демонтажу в связи с ликвидацией детского сада. Согласно ГП МО Асерховское в д. Вышманово предусматривается строительство на расчетный срок нового детского сада по ул. Школьной.

Ниже приведена таблица  с объемами работ по реконструкции котельной.

Таблица №4.1.2.

| № п/п | Наименование | Кол-во | Масса ед., кг |
| --- | --- | --- | --- |
| Демонтажные работы |
| Котельная Вышмановского СДК |
| 1 | Стальной котел типа Универсал-6 | 1 |  |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 0,2Гкал/час (0,232 МВт) |  |  |
| Котельная детского сада по ул. Сысоевская |
| 1 | Самодельный водогрейный котел | 1 |  |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 0,086 Гкал/час (0,1 МВт) |  |  |
| Котельная ГБУСОВО «Арбузовский ПНИ» |
| 1 | Самодельный водогрейный котел | 1 |  |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 0,344 Гкал/час(0,4 МВт) |  |  |
| Монтажные работы |
| Котельная Вышмановского СДК |
| 1 | Котел RTQ 130 | 2 |  |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 0,2 Гкал/час |  |  |
| Котельная детского сада по ул. Школьная |
| 1 | Котел RTQ 130 | 2 |  |
| 2 | Вспомогательное оборудование производительностью 0,27 Гкал/час |  |  |

В с. Арбузово для теплоснабжения Арбузовского ПНИ предлагается строительство  блочной котельной мощностью 400 кВт.

Теплоснабжение предусмотренного на расчетный срок спортивно- оздоровительного центра предусматривается от индивидуального источника тепла.

В качестве теплоносителя, исходя из существующего способа подключения потребителей к тепловым сетям, сохраняется вода с температурным графиком 95-70 оС.

Реконструкция котельных Вышмановского СДК, Арбузовского ПНИ предусматривается на первую очередь.

4.1.3. Предложения по строительству и реконструкции тепловых сетей

Проектом предлагается сохранение существующей системы централизованного теплоснабжения. В этом случае, учитывая большой износ существующих тепловых сетей, необходима реконструкция разводящих тепловых сетей.

Общая протяженность тепловых сетей, подлежащих реконструкции, составляет 3275 м в двухтрубном исчислении.

2312м тепловой сети проложены надземно.

963 м тепловой сети проложены подземно.

Процент износа трубопроводов в п. Асерхово 43%.

Процент износа трубопроводов в д. Вышманово 53%.

Другие данные по тепловым сетям отсутствуют.

Ввиду отсутствия данных по диаметрам тепловых сетей для п. Асерхово принимаем условный диаметр трубопровода 80 мм. Для Вышмановского СДК и Вышмановского детского сада диаметры трубопроводов принимаем 32 мм.

На первую очередь строительства (2015 г.) предлагается реконструировать участки  с высокой степенью износа.

4.1.4. Оценка надежности теплоснабжения

Нормативная надежность тепловых сетей в соответствии с СНиП  41-02-2003 составляет РТС=0,9. Для ее достижения предусматривается применение для устройства тепловых сетей современных материалов – трубопроводов и фасонных частей с заводской изоляцией из пенополиуретана с полиэтиленовой оболочкой. Трубопроводы оборудуются системой контроля состояния тепловой изоляции, что позволяет своевременно и с большой точностью определять места утечек теплоносителя и, соответственно, участки разрушения элементов тепловой сети. Система теплоснабжения характеризуется такой величиной, как ремонтопригодность, заключающимся в приспособленности системы к предупреждению, обнаружению и устранению отказов и неисправностей путем проведения технического обслуживания и ремонтов. Основным показателем ремонтопригодности системы теплоснабжения является время восстановления ее отказавшего элемента. При малых диаметрах трубопроводов системы теплоснабжения данного населенного пункта время ремонта теплосети меньше допустимого перерыва теплоснабжения, поэтому резервирование не требуется.

Применение в качестве запорной арматуры шаровых кранов для бесканальной установки также повышает надежность системы теплоснабжения. Запорная арматура, установленная на ответвлениях тепловых сетей и на подводящих трубопроводах к потребителям, позволяет отключать аварийные участки с охранением работоспособности других участков системы теплоснабжения.

Для обеспечения надежности системы теплоснабжения на источнике предусматривается установка двух котлов, производительность которых выбрана из расчета покрытия максимальных тепловых нагрузок в режиме наиболее холодного месяца (январь t=-11,1 оС) при выходе одного котла из строя. Так же на источнике предусматривается обработка подпиточной воды для снижения коррозийной активности теплоносителя и увеличения срока службы оборудования и трубопроводов.

Живучесть системы теплоснабжения обеспечивается наличием спускной арматуры, позволяющей опорожнить аварийный участок теплосети с целью исключения размораживания трубопроводов. Также при проектировании реконструкции тепловых сетей необходимо предусмотреть устройство пригрузов для бесканальных тепловых сетей при возможном затоплении. При проектировании должна быть обеспечена возможность компенсации тепловых удлинений трубопроводов.

4.2. Оценка потребности в объемах услуг водоснабжения.

4.2.1 Направление развития централизованных систем водоснабжения

Основным направлением развития систем водоснабжения муниципального образования является сохранение централизованного водоснабжения с реконструкцией и модернизацией источников и линейных объектов систем водоснабжения.

Проведение реконструкции и модернизации объектов систем централизованного водоснабжения позволит обеспечить повышение качества и надежности водоснабжения потребителей, а также достичь значения целевых показателей, установленных настоящим проектом.

Согласно постановлению Правительства РФ от 05.09.2013г. №782 к целевым показателям в сфере водоснабжения относятся:

- показатели качества воды;

- показатели надежности и бесперебойности водоснабжения;

- показатели качества обслуживания абонентов;

- показатели эффективности использования ресурсов, в том числе потерь воды при транспортировке;

- соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды.

п.Асерхово

Проектом предусмотрено сохранение централизованной системы водоснабжения населенного пункта.

Строительство новых источников водоснабжения не планируется в связи с наличием положительного резерва мощности и дебета существующих скважин.

В целях повышения качества и надежности водоснабжения потребителей проектом предусматривается проведение работ по реконструкции надземных павильонов артезианских скважин, установку преобразователя частоты на скважине № 2328/182 с последующим демонтажем водонапорной башни ВБР-25У-9 и проведение специализированного обследования с применением телеинспекции скважины № 1153.

В целях повышения эффективности использования ресурсов проектом предусматриваются работы по реконструкции трубопроводов водоснабжения и установка приборов учета воды, поднимаемой со скважин.

Для соблюдения требования правил действующего законодательства РФ по эксплуатации водных объектов проектом предусматриваются работы по устройству санитарных защитных зон артезианских скважин и проведение работ по оценке запасов подземных вод.

д.Вышманово

Проектом предусмотрено сохранение централизованной системы водоснабжения населенного пункта.

Строительство новых источников водоснабжения не планируется в связи с наличием положительного резерва мощности и дебета существующих скважин.

В целях повышения качества и надежности водоснабжения потребителей проектом предусматривается проведение работ по реконструкции надземных павильонов артезианских скважин, установку преобразователей частоты на скважинах № 714/54, № 3400/259 и № 735/75 с последующим демонтажем водонапорных башен ВБР-25У-15.

В целях повышения эффективности использования ресурсов проектом предусматриваются работы по реконструкции трубопроводов водоснабжения и установка приборов учета воды, поднимаемой со скважин.

Для соблюдения требования правил действующего законодательства РФ по эксплуатации водных объектов проектом предусматриваются работы по устройству санитарных защитных зон артезианских скважин и проведение работ по оценке запасов подземных вод.

4.2.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованных систем водоснабжения

п.Асерхово

В первую очередь (до 2015г.) планируется:

- произвести работы по реконструкции системы автоматики артезианской скважины № 2328/182. Реконструкция предусматривает установку преобразователя частоты (марки ВЕСПЕР или аналог) на артезианской скважине для регулирования работы насосного оборудования, отключение и последующий демонтаж водонапорной башни ВБР-25У-9;

- проведение специализированного обследования с применением телеинспекции артезианской скважины № 1153;

- произвести работы по установке приборов учета воды, поднимаемой с артезианских скважин (4шт.).

К расчетному сроку (2030г.) планируется:

- произвести работы по реконструкции надземных павильонов артезианских скважин (4шт.). Реконструкция предусматривает демонтаж надземных павильонов и строительство новых, площадью 9 м2. В качестве материалов ограждающих конструкций и кровли планируется применение сэндвич-панелей, толщиной изоляционного слоя δ = 100 мм.;

- произвести работы по оценке запасов подземных вод на артезианских скважинах (4шт.);

- произвести работы по устройству санитарной защитной зоны артезианских скважин (4шт.). Работы предусматривают возведение ограждения зон санитарной охраны в радиусе 30 м. вокруг скважин с последующим благоустройством огражденной территории.

д.Вышманово

В первую очередь (до 2015г.) планируется:

- произвести работы по установке приборов учета воды, поднимаемой с артезианских скважин (5шт.).

К расчетному сроку (2030г.) планируется:

- произвести работы по реконструкции надземных павильонов артезианских скважин (5шт.). Реконструкция предусматривает демонтаж надземных павильонов и строительство новых, площадью 9 м2. В качестве материалов ограждающих конструкций и кровли планируется применение сэндвич-панелей, толщиной изоляционного слоя δ = 100 мм.;

- произвести работы по реконструкции системы автоматики артезианских скважин № 714/54, № 3400/259, № 735/75. Реконструкция предусматривает установку преобразователей частоты (марки ВЕСПЕР или аналог) на артезианских скважинах для регулирования работы насосного оборудования, отключение и последующий демонтаж водонапорных башен ВБР-25У-9;

- произвести работы по оценке запасов подземных вод на артезианских скважинах (5шт.);

- произвести работы по устройству санитарной защитной зоны артезианских скважин (5шт.). Работы предусматривают возведение ограждения зон санитарной охраны в радиусе 30 м. вокруг скважин с последующим благоустройством огражденной территории.

4.2.3. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованных систем водоснабжения

При определении объемов работ по строительству и реконструкции водопроводных сетей учитывались данные, полученные в ходе проверки соответствия диаметров трубопроводов их пропускной способности, а также тот факт, что работа сетей предусматривается при фактических рабочих давлениях, указанных в разделе 1.1.

Во всех населенных пунктах к расчетному сроку проектом предусматривается полная замена участков водопроводных сетей, отслуживших свой нормативный срок службы (стальные – 10-15 лет, чугунные – 30 лет), и участков сетей, находящихся на данный момент в аварийном и предаварийном состоянии. Демонтаж реконструируемых участков водопроводных сетей проектом не предусматривается в связи с технической и экономической нецелесообразностью.

п.Асерхово

При разработке схемы водоснабжения населенного пункта предлагается сохранение существующей системы централизованного водоснабжения.

Подключение новых абонентов к системе централизованного водоснабжения не планируется.

Проектом предусматривается поэтапная реконструкция водопроводных сетей с заменой существующих стальных и чугунных трубопроводов на пластиковые водопроводные трубы из полиэтилена.

Общая протяженность водопроводных сетей, подлежащих реконструкции, составляет 5246 м.

д.Вышманово

При разработке схемы водоснабжения населенного пункта предлагается сохранение существующей системы централизованного водоснабжения.

Подключение новых абонентов к системе централизованного водоснабжения не планируется.

Проектом предусматривается поэтапная реконструкция водопроводных сетей с заменой существующих стальных и чугунных трубопроводов на пластиковые водопроводные трубы из полиэтилена.

Общая протяженность водопроводных сетей, подлежащих реконструкции, составляет 3782 м.

  - Оценка потребности в объемах услуг водоотведения.

4.3.1.Предложения по строительству, реконструкции и модернизации объектов централизованной системы водоотведения

п.Асерхово

Проектом предусмотрено сохранение централизованной системы водоотведения.

С учетом 100% - ого износа зданий и оборудования очистных сооружений поселка проектом предусматривается строительство новых ОСБО. Новое строительство предусматривается на территории существующих очистных сооружений.

В первую очередь (до 2015г.) планируется:

- произвести работы по разработке проекта строительства новых очистных сооружений биологической очистки (ОСБО), производительностью 200 м3/сут.

К расчетному сроку (2030г.) планируется:

- произвести работы по строительству очистных сооружений. Данные работы включают в себя возведение сооружений и тех. конструкций, входящих в состав очистных, а также установку приборов учета сточных вод на входе в ОСБО и на выходе;

- произвести работы по устройству санитарной защитной зоны очистных сооружений. Работы предусматривают возведение ограждения зоны санитарной охраны вокруг очистных сооружений с последующим благоустройством огражденной территории, а также регламентные работы по благоустройству территории в точке сброса очищенных стоков.

д.Вышманово

Настоящим проектом не предусматривается каких-либо работ по строительству и реконструкции объектов водоотведения в связи с отсутствием централизованной системы водоотведения в населенном пункте.

4.3.2. Предложения по строительству, реконструкции и модернизации линейных объектов централизованной системы водоотведения

При определении объемов работ по строительству и реконструкции канализационных сетей учитывались данные, полученные в ходе проверки соответствия диаметров трубопроводов их пропускной способности.

В п.Асерхово и д.Вышманово к расчетному сроку проектом предусматривается полная замена участков существующих канализационных сетей, отслуживших свой нормативный срок службы (более 30 лет), и участков сетей, находящихся на данный момент в аварийном и предаварийном состоянии. Работы по прокладке канализационных сетей также включают в себя замену канализационных колодцев.

п.Асерхово

При разработке схемы водоотведения населенного пункта предлагается сохранение существующей системы централизованного водоотведения.

Проектом предусматривается поэтапная реконструкция канализационных сетей с заменой существующих чугунных и стальных трубопроводов на пластиковые канализационные трубы из полиэтилена.

Общая протяженность канализационных сетей, подлежащих реконструкции, составляет 2734 м.

4.5. Обоснование  модернизации системы газоснабжения.

4.5.1.. Обоснование оптимизации и развития системы  газоснабжения  до 2021 года.

Газоснабжение    будет  развиваться   на  базе  природного  газа, в  соответствии с генеральным планом

- существующих ГРС.

4.5.2. Мероприятия  по  ремонту,  реконструкции  и  модернизации  сети  и объектов  газоснабжения.

Приложение:  4.

  - Обоснование  и  оптимизация модернизации системы вывоза и утилизации  ТБО.

4.6.1.. Обоснование оптимизации и развития системы  вывоза и утилизации  ТБО

до 2021 года.

На сегодняшний день сбор и вывоз отходов остается основным и наиболее выгодным методом утилизации. Основным направлением модернизации системы утилизации  твердо-бытовых  отходов ( далее  ТБО) будет являться минимизация количества отходов.

В перспективе, дополнительным направлением модернизации системы утилизации ТБО может являться извлечение из общей массы ТБО вторичного сырья (бумага, текстиль, стекло, пластмасса, металлолом) и направления на переработку.

Основной целью программы является улучшение  экологического состояния окружающей природной среды и сохранение здоровья населения  муниципального образования  Асерховское  сельское поселение, а  так же обеспечение надлежащей работы по вывозу  и утилизации бытовых  отходов.

4.6.3. Схема  обращения с отходами - сбором, вывозом и утилизацией  ТБО и КГМ  на  территории  Асерховского  сельского поселения.

Раздел 5.  Целевые  показатели  развития   коммунальной  инфраструктуры.

## Перечень целевых  индикаторов и показателей для мониторинга реализации Программы.

Результаты Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Асерховское  сельское поселение  определяются с помощью целевых индикаторов (табл. 5.1.).

Для мониторинга реализации Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Асерховское  сельское поселение  и для оценки финансово-экономического и технического состояния организаций и объектов коммунального хозяйства необходимо применение системы стандартов услуг ЖКХ.

Таблица 5.1.

Ожидаемые результаты и целевые показатели программы

| N п/п | Ожидаемые результаты Программы | Целевые индикаторы |
| --- | --- | --- |
| 1 | Теплоэнергетическое хозяйство |
| 1.1 | Технические показатели |
| 1.1.1 | Надежность обслуживания систем теплоснабжения Повышение надежности работы системы теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов тепловой энергии |
| 1.1.2 | Сбалансированность систем теплоснабжения Обеспечение услугами теплоснабжения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
| 1.1.3 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Удельный расход электроэнергии |
|  |  | Удельный расход топлива |
| 1.2 | Финансово-экономические показатели |
| 1.2.1 | Ресурсная эффективность теплоснабжения Повышение эффективности работы системы теплоснабжения | Численность работающих |
|  |  | Средняя норма амортизационных отчислений |
| 1.2.2 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части теплоснабжения населению | Охват услугами |
| 2 | Водопроводно-канализационное хозяйство |
| 2.1 | Технические показатели |
| 2.1.1 | Надежность обслуживания систем водоснабжения и водоотведения Повышение надежности работы системы водоснабжения и водоотведения в соответствии с нормативными требованиями | Количество аварий и повреждений на 1 км сети в год |
|  |  | Износ коммунальных систем |
|  |  | Протяженность сетей, нуждающихся в замене |
|  |  | Доля ежегодно заменяемых сетей |
|  |  | Уровень потерь и неучтенных расходов воды |
| 2.1.2 | Сбалансированность систем водоснабжения и водоотведения Обеспечение услугами водоснабжения и водоотведения новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Уровень использования производственных мощностей |
|  |  | Наличие дефицита мощности (уровень очистки воды, уровень очистки стоков) |
|  |  | Обеспеченность потребителей приборами учета |
| 2.2 | Финансово-экономические показатели |
| 2.2.1 | Доступность для потребителей Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения и водоотведения населению | Охват услугами |
| 2.2.2. | Обеспеченность сельского населения питьевой водой Повышение качества предоставления коммунальных услуг в части водоснабжения населению | Охват услугами, % |
| 3 | Жилищно-коммунальное хозяйство |
| 3.1 | Технические показатели |
| 3.1.1 | Снижение негативного воздействия на окружающую среду и улучшение экологической обстановки МО Асерховское | Соответствие санитарно-эпидемиологическим нормам и правилам эксплуатации объектов, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.2 | Повышение качества жизни населения МО Асерховское, снижение риска заболеваний человека, связанных с состоянием окружающей среды | Количество несанкционированных свалок |
|  |  | Общая мощность полигонов по утилизации (захоронению) ТБО |
| 3.1.3 | Обеспечение услугами по утилизации (захоронению) твердых бытовых отходов новых объектов капитального строительства социального или промышленного назначения | Объем принимаемых твердых бытовых отходов на объектах, используемых для утилизации (захоронения) ТБО |
| 3.1.4 | Повышение эффективности работы объектов, используемых для утилизации (захоронения) твердых бытовых отходов | Уровень износа парка специальной техники, используемой на полигонах |
| 4 | Организационно-правовые условия |
| 4.1 | Повышение эффективности системы управления коммунального хозяйства в муниципальном образовании | Наличие договоров между органами местного самоуправления, производителями и потребителями коммунальных услуг |

В соответствии с действующим законодательством Совет народных  депутатов муниципального  образования Асерховское СП и администрация муниципального образования  Асерховское СП  вправе устанавливать в пределах своих полномочий стандарты, на основании  которых определяются основные требования к качеству коммунального обслуживания, оценивается эффективность работы предприятий коммунального комплекса, осуществляется распределение бюджетных средств. Реформирование и модернизация систем коммунальной инфраструктуры с применением комплекса целевых индикаторов оцениваются по следующим результирующим параметрам, отражающимся в надежности обслуживания потребителей, и по изменению финансово-экономических и организационно-правовых характеристик:

- Техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры, в первую очередь – надежность их работы. Контроль и анализ этого параметра позволяет определить качество обслуживания, оценить достаточность усилий по реабилитации основных фондов на фоне более  роста аварийности за последние 5 лет. С учетом этой оценки определяется необходимый и достаточный уровень модернизации основных фондов, замены изношенных сетей и оборудования. В результате может быть определена потребность и оценена фактическая обеспеченность средствами на ремонт и модернизацию основных фондов в коммунальном комплексе.

- Финансово-экономическое состояние организаций коммунального комплекса, уровень финансового обеспечения коммунального хозяйства, инвестиционный потенциал организаций коммунального комплекса.

- Организационно-правовые характеристики деятельности коммунального комплекса, позволяющие оценить сложившуюся систему управления, уровень институциональных преобразований, развитие договорных отношений.

Целевые индикаторы анализируются по каждому виду коммунальных услуг и периодически пересматриваются и актуализируются.

Значения целевых индикаторов разделены на 3 группы:

1.  Технические индикаторы.

Надежность обслуживания систем жизнеобеспечения характеризует способность коммунальных объектов обеспечивать жизнедеятельность муниципального образования без существенного снижения качества среды обитания при любых воздействиях извне, то есть оценкой возможности функционирования коммунальных систем практически без аварий, повреждений, других нарушений в работе.

Надежность работы объектов коммунальной инфраструктуры целесообразно оценивать обратной величиной:

- интенсивностью отказов (количеством аварий и повреждений на единицу масштаба объекта, например, на 1 км инженерных сетей, на 1 млн руб. стоимости основных фондов);

- износом коммунальных сетей, протяженностью сетей, нуждающихся в замене;

- долей ежегодно заменяемых сетей;

- уровнем потерь и неучтенных расходов.

Сбалансированность системы характеризует, эффективность использования коммунальных систем,  определяется с помощью следующих показателей: уровень использования производственных мощностей; наличие дефицита мощности; обеспеченность приборами учета.

Ресурсная эффективность определяет рациональность использования ресурсов, характеризуется следующими показателями: удельный расход электроэнергии, удельный расход топлива.

Качество оказываемых услуг организациями коммунального комплекса характеризует соответствие качества оказываемых услуг установленным ГОСТам, эпидемиологическим нормам и правилам.

Нормативы потребления коммунальных услуг отражают достаточный для поддержания жизнедеятельности объем потребления населением материального носителя коммунальных услуг.

2. Финансово-экономические индикаторы.

Охват потребителей услугами  используется для оценки качества работы систем жизнеобеспечения.

3. Организационно-правовые условия определяют эффективность сложившейся системы управления коммунальным хозяйством в муниципальном образовании и ход институциональных преобразований:

Наличие договоров между органами местного самоуправления (или уполномоченными ими организациями), производителями и потребителями услуг:

− договоров на предоставление коммунальных услуг;

− договоров  на исполнение  муниципального  заказа,  заключаемых  на  конкурсной основе;

− договоров аренды основных фондов с правом внесения улучшений;

− концессионных соглашений.

Ожидаемые  результаты  и  детальный  перечень  целевых индикаторов  для  мониторинга результатов  выполнения  программы в сфере  теплоснабжения.

Основными  показателями  эффективности  реализации  программы  в  части  теплоснабжения  будут  являться:

- снижение  степени износа  сетей  и  сооружений  системы  теплоснабжения;

- повышение  надёжности  оказываемых  услуг  за счёт  снижения  аварийности  на  объекте  теплоснабжения;

- снижение  потерь  теплоносителя;

- экономия  финансовых и экономических  ресурсов;

-повышение  качества  предоставляемых  услуг и экологической  безопасности;

- обеспечение  услугами  новых  потребителей.

Ожидаемые  результаты и детальный  перечень  целевых  индикаторов  для мониторинга  результатов  выполнения мероприятий  в сфере водоснабжения.

Основными  показателями  эффективности реализации  программы  в  части  водоснабжения  будут  являться:

- снижение  степени  износа  сетей  и  сооружений  систем  водоснабжения;

- повышение  надёжности  оказываемых  услуг за  счёт снижения  аварийности  на  объектах  водоснабжения;

- увеличение  производительности  водозаборных  сооружений;

- экономика  финансовых  и  энергетических  ресурсов;

- повышение  качества  предоставляемых  услуг;

- обеспечение  новых потребителей.

Ожидаемые  результаты  и  детальный  перечень  целевых  индикаторов  для  мониторинга  результатов  выполнения  мероприятий  в  сфере  водоотведения.

Основными  показателями  эффективности реализации  программы  в  части  водоотведения будут  являться:

- снижение  степени  износа  сетей  и  сооружений  систем  водоотведения;

- повышение  надёжности  оказываемых  услуг за  счёт снижения  аварийности  на  объектах  водоотведения;

- увеличение  производительности  очистных  и  сточных  сооружений;

- экономика  финансовых  и  энергетических  ресурсов;

- повышение  качества  предоставляемых  услуг;

- обеспечение  новых потребителей.

Раздел 6. Программа  инвестиционных  проектов,  обеспечивающих достижение    целевых  показателей.

Инвестиционные программы разрабатываются организациями коммунального комплекса на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления муниципального  образования  и утвержденного главой муниципального  образования.

Инвестиционные программы утверждаются представительным органом МО  с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования Асерховское  сельское поселение. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования:

- собственные средства;

- привлеченные средства;

- средства внебюджетных источников;

- прочие источники.

6.1. Анализ действующих  инвестиционных программ.

В данный момент  Решением  Совета  народных  депутатов  МО Асерховское  сельское поселение    согласована инвестиционная  программа  МУП  ЖКХ «ПКК Собинского  района»   на  2014-2023 годы  в  области  ЖКХ,

Основными целями программы являются:

- развитие систем теплоснабжения,  водоснабжения, водоотведения муниципального  образования  Асерховское  сельское поселение Собинского  района Владимирской области в соответствии с потребностями жилищного строительства;

- повышение эффективности, устойчивости и надёжности функционирования систем ЖКХ;

- повышение пропускной способности сетей;

- снижение технологических потерь в  сетях;

- снижение издержек при эксплуатации сетей.

Задачи, решаемые при выполнении данной инвестиционной программы:

-  снижение износа сетей и сооружений;

-  повышение надежности и качества услуг по ресурсоснабжению;

-  обеспечение сбалансированности коммерческих интересов субъектов ЖКХ  и потребителей;

-  снижение издержек систем ЖКХ;

-  повышение эффективности и оптимального развития систем ЖКХ;

-  обеспечение инвестиционной привлекательности  комплекса ЖКХ.

В  настоящее время   программа находится  на  проверке  и согласовании в законодательных  инстанциях  Владимирской  области.

Раздел 7 . Источники   финансирования  программы.

Система программных мероприятий по оптимизации и развитию системы коммунального  комплекса муниципального  образования  Рождественское  сельское поселение  с указанием источников и объемов финансирования, сроков и ответственных за выполнение мероприятий приведено  в  Приложении № 1.

#### Обоснование финансовой потребности по источникам.

Финансовые потребности, необходимые для реализации Программы, обеспечиваются за  счет средств всех бюджетов, внебюджетных      источников   и  составят  за период  реализации  Программы   ____6200___  тыс. руб., в т.ч.:

- в 2014 г.  – 500 _тыс. руб., в т.ч.:

- в 2015 г.  -  ______5.745___ тыс. руб., в т.ч.:

- в 2016 г.  -  ______700__  тыс. руб., в т.ч.:

- в 2017-2021 гг. –   _5000____ тыс. руб., в т.ч.:

Финансирование мероприятий из местного  бюджета (прогноз):

| Мероприятия/ год | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017-2021 | 2013-2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реконструкция и модернизация, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Новое строительство объектов, тыс. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего, тыс. руб.: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Источники финансирования мероприятий, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, определяются в инвестиционных программах организациями коммунального комплекса, осуществляющих услуги в сфере тепло- водо- электро- газоснабжения,  водоотведения  и утилизации  твердых  бытовых  отходов, согласованной с органом местного самоуправления и утвержденной представительным органом муниципального образования.

Раздел 8. Управление  Программой

## 8.1. Мониторинг и корректировка Программы.

Целью мониторинга Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования Асерховское  сельское поселение  является регулярный контроль ситуации в сфере коммунального хозяйства, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию коммунального комплекса, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Асерховское  сельское поселение  включает следующие этапы:

1.   Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии систем коммунальной инфраструктуры.

2. Анализ данных о результатах проводимых преобразований систем коммунальной инфраструктуры.

Мониторинг Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципального образования  Асерховское  сельское поселение  предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается представительным органом муниципального образования  по представлению главы муниципального образования.

## 8.2.  Система управления Программой и контроль за ходом ее выполнения.

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления Программой включает организационную схему управления реализацией Программы, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

- система ответственности по основным направлениям реализации Программы;

- система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

- порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий  Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности  интересов органов исполнительной власти муниципального образования Рождественское  сельское поселение,  предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности.

Организационная структура управления Программой базируется на существующей системе местного самоуправления муниципального образования Асерховское  сельское поселение.

Общее руководство реализацией Программы осуществляется Главой  муниципального  образования  Асерховское  сельское поселение. В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, представители организаций коммунального комплекса.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ организаций коммунального  комплекса,  ресурсосодержащими  организациями.

Настоящая система управления разработана в целях обеспечения реализации Программы.

Система управления ПКР включает организационную схему управления реализацией ПКР, алгоритм мониторинга и внесения изменений в Программу.

Структура системы управления Программой выглядит следующим образом:

система ответственности по основным направлениям реализации ПКР;

система мониторинга и индикативных показателей эффективности реализации Программы;

порядок разработки и утверждения инвестиционных программ организаций коммунального комплекса, включающих выполнение мероприятий Программы.

Основным принципом реализации Программы является принцип сбалансированности интересов МО   Асерховское сельское поселение, предприятий и организаций различных форм собственности, принимающих участие в реализации мероприятий Программы.

В реализации Программы участвуют органы местного самоуправления, организации коммунального комплекса, включенные в Программу, и привлеченные исполнители.

Система ответственности

В качестве экспертов и консультантов для анализа и оценки мероприятий могут быть привлечены экспертные организации, а также представители федеральных и территориальных органов исполнительной власти, представители организаций коммунального комплекса.

Функциями уполномоченного органа по реализации Программы наделяется администрации МО   Рождественское сельское поселение.

Реализация Программы осуществляется путем разработки инвестиционных программ обслуживающих предприятий инженерных сетей по мероприятиям, вошедшим в Программу.

Порядок разработки и утверждения инвестиционной программы организаций, обслуживающих инженерные сети МО   Асерховское сельское поселение.

Инвестиционные программы разрабатываются ресурсноснабжающими организациями,  на каждый вид оказываемых ими коммунальных услуг, на основании технического задания, разработанного исполнительным органом местного самоуправления МО и утвержденного главой администрации МО.

Инвестиционные программы утверждаются в соответствии с законодательством с учетом соответствия мероприятий и сроков инвестиционных программ Программе комплексного развития коммунальной инфраструктуры. При этом уточняются необходимые объемы финансирования и приводится обоснование по источникам финансирования: собственные средства; привлеченные средства; средства внебюджетных источников; прочие источники.

Раздел 9: Обосновывающие  материалы

9.1. Проблемы и обоснования необходимости их решения программными методами.

Одним из приоритетов жилищной политики  муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района является обеспечение комфортных условий проживания граждан и доступности  коммунальных услуг для населения.

В настоящее время, в целом, деятельность коммунального комплекса муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинского района характеризуется недостаточно качественным уровнем предоставления коммунальных услуг и требует повышения эффективности использования  природных ресурсов.

Причинами возникновения этих проблем являются:

-высокий уровень износа объектов коммунальной инфраструктуры и их технологическая отсталость;

- рост задолженности населения за предоставленные коммунальные услуги .

Износ и технологическая отсталость объектов коммунальной инфраструктуры связаны с недостатками проводимой в предыдущие годы и продолжающейся в настоящее время тарифной политики, которая не обеспечивает реальных финансовых  потребностей организаций  коммунального комплекса в модернизации объектов коммунальной инфраструктуры и не формировала стимулов к сокращению затрат. В муниципальную собственность от сельхозпредприятий принимаются объекты ЖКХ с пониженной и даже нулевой стоимостью. Не восполняются издержки предприятий при выполнении энергосберегающих мероприятий. Для повышения качества предоставления коммунальных услуг и эффективности использования природных ресурсов необходимо обеспечить масштабную реализацию проектов реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

Реконструкция и модернизация объектов коммунальной инфраструктуры позволит:

- обеспечить более комфортные условия проживания населения Рождественского сельского поселения путем повышения надежности и качества предоставляемых коммунальных услуг;

- снизить потребление энергетических ресурсов в результате снижения потерь в процессе производства и доставки энергоресурсов потребителям;

-обеспечивать рациональное использование природных ресурсов;

-улучшить экологическое состояние территории сельского поселения.

Общая потребность в средствах на восстановление и модернизацию  объектов коммунальной инфраструктуры до 2021 года составляет- 46,339 млн. рублей.  При этом необходимо обеспечить реконструкцию и модернизацию до 50% источников централизованного теплоснабжения и водоснабжения, и около 30% сетевого хозяйства, расположенного на территории сельского поселения. Такой объем средств не может быть обеспечен только за счет средств бюджета сельского поселения, необходимо участие федерального и областного бюджетов, а также  требуются создание условий для привлечения средств внебюджетных источников. Поэтому Программа направлена на формирование инвестиционной привлекательности коммунального комплекса.

Заключение: В соответствии с перспективным территориальным планированием МО Асерховское СП выделяются 3 СНП с численностью населения 100 человек и более (Асерхово, Арбузово, Вышманово), которые являются центрами соответствующих сельских агломераций.

Все 3 рассматриваемых СНП являются центрами обслуживания местных систем расселения..

Во всех рассматриваемых СНП при градостроительном зонировании выделяются соответствующие территориальные зоны (Градостроительный кодекс Российской Федерации, статья 35), виды, состав и градостроительные регламенты по которым рассматриваются в «Правилах землепользования и застройки».

Все рассматриваемые СНП имеют в настоящее время разные по качеству системы водоснабжения и канализации, электроснабжения и отопления, газоснабжения. В перспективе предполагается комплексная реконструкция и модернизация инженерных объектов и сетей с учетом развития СНП.

9.2. Приложения:   Утверждённые  схемы  ресурсоснабжения.

9.2.1. Приложение № 1:

- Схема  Теплоснабжения МО Асерховское сельское поселение разработана ГУП Владимирской  области ГПИ «Владимиргражданпроект»

- Схема Водоснабжения и водоотведения МО Асерховское сельское поселение разработана МУП «Управляющая компания Собинского района»

Приложение 1

| Основные производственно-технические показатели котельных муниципального образования Асерховское сельское поселение Собинский район Владимирской области (по состоянию на 01.09.2011г.) |
| --- |
| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Кол-во | Техническое состояние |
| Асерховское сельское поселение |
| 1 | Котельная п.Асерхово |  |  |  |
|  | Котлоагрегаты водогрейные, в т.ч.: | шт. | 3 |  |
|  | BOSCH GXP 1000 | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | BOSCH GXP 1000 | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | BOSCH GXP 1000 | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | Вид топлива |  | газ |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал./час | 3 |  |
|  | Подключенная нагрузка всего, в т.ч. | Гкал./час | 0,00 |  |
|  | отопление | Гкал./час |  |  |
|  | горячее водоснабжение | Гкал./час |  |  |
|  | Протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном измер.) | км. | 3,275 |  |
|  | Отапливаемая площадь (жилой фонд без учета юридических лиц) | м2 | 11692 |  |
|  | Выработка тепла всего (факт 2010г.), в т.ч. | Гкал. | 5233,4 |  |
|  | Реализация тепла | Гкал. | 3915,7 |  |
|  | Потери в сетях | Гкал. | 1197,0 |  |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал. | 120,7 |  |
| 2 | Котельная ДК д.Вышманово |  |  |  |
|  | Котлоагрегаты водогрейные, в т.ч.: | шт. | 2 |  |
|  | самодельный, сварной (тип Универсал-6) | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | самодельный, сварной (тип Универсал-6) | шт. | 1 | удовлетворит. |
|  | Вид топлива |  | тв.топливо |  |
|  | Установленная мощность котельной | Гкал./час | 0,2 |  |
|  | Подключенная нагрузка всего, в т.ч. | Гкал./час | 0,00 |  |
|  | отопление | Гкал./час |  |  |
|  | горячее водоснабжение | Гкал./час |  |  |
|  | Протяженность тепловых сетей (в 2-х трубном измер.) | км. | - |  |
|  | Отапливаемая площадь (жилой фонд без учета юридических лиц) | м2 | - |  |
|  | Выработка тепла всего (факт 2010г.), в т.ч. | Гкал. | 179,9 |  |
|  | Реализация тепла | Гкал. | 176,1 |  |
|  | Потери в сетях | Гкал. |  |  |
|  | Собственные нужды котельной | Гкал. | 3,8 |  |

Приложение 2

Характеристика действующей системы водоснабжения МО Асерховское сельское поселение

Собинского  района  Владимирской области

| № п/п | Наименование административных образований | Артезианские скважины (ед.) | Водонапорные башни (ед.) | Водопроводы (км) | Водоразборные Колонки (ед.) | Колодцы (ед.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наличие | Выведение скважин из зоны жилой застройки | Наличие | Выведение скважин из зоны жилой застройки | Наличие | Требует рекон-ции | Наличие | Наличие | Требует Кап.ремон. |
| 1 | Асерховское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Приложение3

### Прогноз роста водопотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды

| № п/п | Наименование административных образований | на 01.01.2011 г. | На 01.01.2016 г. | На 01.01.2021г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. В сутки (м3) | Общее потреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. В сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) | Количество жителей (чел) | Удельное потребление воды на 1 чел. В сутки (м3) | Общее отреблении. Воды на ЖКН в сутки (тыс. м3) |
| 1 | Асерховское сельское поселение | 804 | 0,14 | 0,109 | 748 | 0,14 | 0,101 | 680 | 0,14 | 0,092 |

Приложение 4

Основные мероприятия

по строительству, реконструкции и модернизации  котельных и газовых   сетей муниципального образования  Асерховское сельское поселение  Собинского района

| № п/п | Адрес, наименование объекта | Протяженность т/сети (в 2-х трубном измерении), м. | Объем финансирования (в текущих ценах), млн.руб. | Срок исполнения, год | Источник финансирования | Ответственные исполнители |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство сетей газопровода высокого давления для жилых домов д.Буланово | 0,3 | 0,5 | 2014 | Источник не определен | Администрация Собинского района |
| 2 | Разработка ПСД на строительство сетей газопровода низкого давления для жилых домов д.Вышманово (км) |  | 0,7 | 2016 | Источник не определен | Администрация Собинского района |
| 3 | Строительство сетей газопровода низкого давления для жилых домов д.Вышманово (км) | 4,5 | 3,0 2,0 | 2017 2018 | Источник не определен | Администрация Собинского района |
|  | Итого: |  | 6,2 |  |  |  |

# Text boxes

ЕДДС района

ДДП

Ресурсоснабжающие  организации

ПОС. Асерхово

С. Арбузово

Д. Вышманово

ООО «УНР - 17

Д. Вал

Полигон

г. Собинка

Д. Кадыево